Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy: AM\_6\_2020\_88a

Data: 12.08.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „*Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*”

Zamawiający informuje, że w **zał. nr 2a pkt. 22** zaistniała oczywista omyłka pisarska. Zamawiający zgodnie z zapisem **pkt. 22** z **zał. nr 2a** wymaga podania maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy w jednostkach **kHU/min**. W kolumnie „parametr / wartość / ilość” popełnił oczywistą omyłkę pisarską gdzie podał wartość  **780 MHU/min**, Mając powyższe na uwadze spełnieniem powyższego parametru jest zaoferowanie tomografu komputerowego o maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy  **780 kHU/min**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Z upoważnienia**  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  *z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych*  *Wojewódzkiego Szpitala*  *im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*  *Robert Wyskiel* |