Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

 Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem

 ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 Przemyśl, dnia: 11.01.2021 r.

DZP/05/01/2021

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji- II dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. (postępowanie nr: DZP/48/PN/2020 – wg ewidencji zamawiającego).

Jako zamawiający informuję wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ dot. postępowania w sprawie i wg oznaczenia jw. że: wpłynęła korespondencja wykonawców zawierająca pytania do treści SIWZ. W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma

**Zestaw 1**

**Pytanie 1 – do Załącznika nr 1 do projektu umowy – Zadanie nr 3, poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie włókniny zgodnej z SIWZ w kolorze zielonym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw 2**

**Dotyczy SIWZ:**

**Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym** z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A:** czy Zamawiający dopuści papier krepowany o wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,42 kN/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A:** Czy Zamawiający wymaga, by papier krepowany spełniał wymagania norm: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 oraz był certyfikowany przez niezależną jednostkę ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A:** Czy Zamawiający dopuści kartę charakterystyki wystawioną przez producenta starszą niż 1 rok?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, B poz. 7-12:** Czy Zamawiający dopuści rękawy o dł. 100m z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający dopuści, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę z produktem gotowym?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe - nie zwilżalności wodą 40s? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie był nadrukowane na papierze i widoczny od strony laminatu piktogram przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu identyfikacja producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz napis „ISO 11607-1,2, EN 868-5” ?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu piktogram „przekreślonej dwójki” – symbol graficzny wyrobu jednorazowego użycia?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią ?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawach nadrukowane były normy „ISO 11607-1,2, EN 868-5” na potwierdzenie ich spełnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawach było nadrukowane od strony papieru: nr LOT, znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar (szerokość opakowania w milimetrach x długość opakowania w metrach) ?

**Odpowiedź Tak, wymaga.**

**Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12:** Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt A:** Czy Zamawiający dopuści rękawy Tyvek o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B:** Czy Zamawiający dopuści tyvek wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż kierunku walcowania 169 N/2.54 cm, w poprzek 169 N/2.54 cm, TYVEK wydłużenie wzdłuż 19%, w poprzek 23%? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B:** Czy Zamawiający wymaga, by wytrzymałość na przepuklenie w Tyveku wynosiła co najmniej 1055 kPa (ISO 2758) ?

 **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B:** Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było widoczne od strony laminatu: znak ikonograficzny kierunku otwierania, napis ISO 11607-1,2, EN 868-5, piktogram „przekreślonej paczki” - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony", piktogram „przekreślonej dwójki” – symbol graficzny wyrobu jednorazowego użycia?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Pytania do projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1 pkt a) i nadanie następującej treści:

„a) za opóźnienie w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionego towaru- minimum 50 zł - za każdy dzień opóźnienia;”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**Zestaw 3**

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

1. Dotyczy Zadanie 1 poz. A1-A8

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier krepowany, którego wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro wynosi 0,53 kN/m w kierunku walcowania oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym? Pozostałe parametry techniczne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 była potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia obowiązujące normy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie 1 poz. B1-B12

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o następujących parametrach:

|  |
| --- |
| Konstrukcji folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3), |
| Papier: |
| ·  Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 % |
| ·     Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 % |
| ·     Wytrzymałość na przedarcie CD/MD 750/720 mN |
| ·     Przenikanie powietrza (1,47 kPa) 10,29 mm/Pa\*s |
| ·    Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho |
| ·    Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro |
| ·     Niezwilżalność wodą 33s |
| ·     Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku poprzecznym 3,9 kN/m |
| ·     Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,48 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,42 kN/m |
| Folia:Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów8-warstwowa nie licząc warstwy kleju |
| Grubość 52µm |
| Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C |
| Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%) |
| Umieszczenie testu na papierze pod warstwami folii |
| Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania |
| Wskaźnik procesu sterylizacji S/FORM/EO umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewuSymbol procesu sterylizacji umieszczony obok wskaźnika, co wyklucza pomyłkęKolor wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskimKolor wskaźnika przed sterylizacją niebieski po sterylizacji parą wodną zmienia barwę na czarną |
| Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji 100mm2 (PN EN 868-5) |
| Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczony wyłącznie od strony foliiZgrzew wielorowkowy o łącznej szerokości 10 mm**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.** |

1. Dotyczy Zadanie nr 2, poz. A1-A7

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw typu TYVEC o gramaturze 64,4 g/m2 oraz wytrzymałości na rozciąganie 96,25 N/15mm w kierunku walcowania i 102,75 N/15mm w kierunku poprzecznym?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki wieloparametrowe do pary wodnej w formie papierowego paska bez laminatu?

**Odpowiedź: Nie.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźniki zmieniające kolor z niebieskiego na czarny?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

Czy Zamawiający zgodzi się na testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.**

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

1. Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 2

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

1. Dotyczy Zadanie nr 4. Poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki w postaci paska z przesuwalną substancją wskaźnikową oraz dołączony oddzielnie kompatybilny przyrząd PCD do kontroli penetracji parą wodną z wbudowaną wężownicą o średnicy 1 mm i długości 1,5m?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu samoprzylepności testów?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na jednoelementowy przyrząd do wykrywania pozostałości białkowych na poziomie od 20ug w czasie od 1 minuty? Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy.

**Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki wieloparametrowe, zmieniające kolor z różowego na niebieski?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźniki pakowane po 250 sztuk?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem 2 miejsc po przecinku.**

1. Dotyczy Zadanie 4 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmy do sterylizacji plazmowej ze wskaźnikiem, nie zawierające szkodliwych metali ciężkich ani lateksu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmy pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego i zaokrągleniem w górę?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem 2 miejsc po przecinku.**

1. Dotyczy Zadanie 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebki podezynfekcyjne o następujących parametrach:

-materiał w postaci folii polipropylenowej

-grubość folii 50 um

-naprężenie rozciągające liniowe ≥33 MPa

-temperatura mięknienia materiału 120 st C

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 150x250mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 200x300mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie 10 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 300x500mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Dotyczy Zadanie 10 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 400x500mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Zestaw 4**

**Dotyczy wzoru umowy**

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6ust. 1 i 4 poprzez nadanie mu brzmienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za zwłokę w dostarczeniu towaru- w wysokości 0,2 % wartości netto danego zamówienia- za każdy dzień zwłoki

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

b) za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy odnoszącej się do danego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający zawarł już ten zapis w projekcie umowy i brzmi on następująco- „za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy odnoszącej się do danego zadania”**

4. Kary umowne mogę być potrącane na bieżąco z wynagrodzenia wykonawcy (kolejnych faktur) bez konieczności składania odrębnych świadczeń- na co wykonawca wyraża zgodę. Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 5 o treści:
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.**

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust.4 poprzez nadanie mu brzmienia:
Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub trzykrotnej zwłoki w dostarczeniu towaru tj. po terminie określonym w § 4 ust. 2 trwającej więcej niż 3 dni robocze, zachowując uprawnienia do naliczania kar przewidzianych w § 6.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 13 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.**

 **BYŁO:**

* **Termin składania ofert: 14.01.2021r. – godzina 11 : 00**
* **Termin otwarcia ofert: 14.01.2021r. – godzina 11 : 15**

 **JEST:**

* **Termin składania ofert: 15.01.2021r. – godzina 11 : 00**
* **Termin otwarcia ofert: 15.01.2021r. – godzina 11 : 15**

**W załączeniu przesyłam zmieniony i aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do projektu umowy.**

Podstawa prawna korespondencji: art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

 W imieniu zamawiającego:

**Z upoważnienia :**

**Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala**

**im. Św. Ojca Pio w Przemyślu**

**kierownik Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem**

**Maria Magoń**