**Myjnia:**

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

1. Myjnia dezynfektor przeznaczona do automatycznego opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia  
   różnego typu basenów, kaczek, pojemników na mocz,
2. Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki.
3. Obudowa, zbiornik na wodę, komora myjąco-dezynfekująca wykonane ze stali nierdzewnej
4. Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie
5. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
6. Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury
7. System min.12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia
8. Komora mycia ze stali nierdzewnej
9. Ekran LCD wyświetlający niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim