**System identyfikacji żył:**

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

1. Urządzenie emituje światło czerwone (podczerwień), które jest pochłaniane przez hemoglobinę zawartą we krwi płynącej w naczyniach krwionośnych.
2. Zmiana kolorów wyświetlania obrazu
3. tryb odwrócenia obrazu żył
4. Regulowana jasność umożliwia lekarzom dostosowanie ustawień jasność obrazu bazowego do oświetlenia
5. 3 rozmiary obrazu
6. Wzmocnienie obrazu – tryb przydatny przy znajdowaniu małych żył i żył głębokich
7. statyw jezdny na kołkach z możliwością zamocowania skanera.
8. praca na akumulatorze.