Załącznik nr 1. do oferty

(Załącznik nr.1 do umowy z dnia………………..)

....................................

pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS  O F E R T OWY

Ja/My niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w: .................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

- składam/y niniejszą ofertę, na zakup i dostarczenie środków ochrony radiologicznej dla potrzeb CBO, Pracowni Hemodynamiki, Bloku Chirurgii Naczyń, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, OAiIT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 .

Zadanie Nr.1

Kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa zadania | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1.D | Fartuch jednostronny (chirurgiczny)- przednia ochrona na całej długości, tylna ochrona w części górnej. Fartuch zabezpiecza przód, boki i łopatki użytkownika. Fartuch zapinany za pomocą taśmy z klamrą zatrzaskową – zapięcie w pasie. Posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Waga +/- od 4,5 kg do maks.6,5 kg. Fartuch o równoważniku ołowiu : 0,50 mm Pb z przodu i 0,25 mm Pb na pozostałych częściach . Materiał użyty do pokrycia odporny na pleśń i posiadający odporność na zanieczyszczenia ( zanieczyszczenia m.in. krwią).Rozmiar S-1 szt., M-2szt, L-3szt, XL-1szt. kolory do wyboru. Do każdego fartucha dołączony wieszak drewniany. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 2.D. | Fartuch dwustronny (płaszcz)- podwójna ochrona z przodu i z tyłu na całej długości. Fartuch zapinany jest "na zakładkę". Wbudowane poduszki łagodzące nacisk na barki. Waga +/- ok. 6,00 kg. Ochronność: przód- 0,50mm Pb, tył- 0,25 mm Pb. Zewnętrzne pokrycie jest z materiału, który posiada odpowiednią wytrzymałość gwarantującą trwałość odzieży oraz który łatwo jest utrzymać w czystości. Rozmiar M-2szt, L-3szt, XL-1szt, kolory do wyboru. Do każdego fartucha dołączony wieszak drewniany. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 3.D | Osłona tarczycy w formie kołnierza zapewniająca niezawodną ochronę przed działaniem promieni RTG. Wykonana w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep" L (śliniak 12 cm) oraz równoważnikach Pb: 0,50 mm | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 4.D | Garsonka 2-częściowa składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy. Waga w zależności od rozmiaru+/- od 6,5 kg do maks.9 kg. Równoważnik ołowiu : 0,50 mm Pb z przodu i 0,25 mm Pb na pozostałych częściach. Zewnętrzne pokrycie jest z materiału, który posiada odpowiednią wytrzymałość gwarantującą trwałość odzieży oraz który łatwo jest utrzymać w czystości. Rozmiar S-2 szt, M-8szt., L-5szt.,XL-5szt kolory do wyboru. Do każdej garsonki dołączony wieszak drewniany. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5.D | Okulary panoramiczne zapewniające szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Eq Pb: 0,75 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6.D | Czepek na głowę chroni głowę przed rozproszonym promieniowaniem jonizującym. Od frontu i boków 0,50 mm Pb, od góry 0,25 mm Pb. Dostępna w trzech rozmiarach. Ochrona wiązana z tyłu głowy na taśmę, co pozwala dokładnie dopasować osłonę do głowy użytkownika. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 7.D | Parawan ochronny - łatwo przesuwne. Wykonane z powlekanej gumy ołowiowej o równoważniku 0,5 mm Pb. Parawany o wymiarach: wysokość 180 cm, szerokość 70 cm. Na stelażu na kółkach | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8.D | Akcesoria ochronne - osłona na jajniki /gonady dla dzieci 2-szt., osłona na jajniki /gonady dla dorosłych 1-szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9.D | Fartuch ochronny - dla dzieci mały(wiek 0-5 lat)-1szt. duży (9-12 lat)- 1szt | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10.D | Półfartuch ochronny - dla dzieci - 1 szt. dla dorosłych - 1szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11.D | Przyłbica z ołowiowego szkła akrylowego. Można pod nią nosić okulary korekcyjne. Opcjonalnie w wersji od brody po czoło- 2 szt., od kości policzkowych po czoło -3 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Razem zł. |  |  |  |  |  |

Łączny koszt oferty:

Łączna cena netto …………………………………PLN

Podatek VAT ……………………………………..PLN

Łączna wartość brutto ……………………….……PLN

(słownie brutto:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….)

Jako oferent / wykonawca oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz treści zawartej w ofercie 
 w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników postępowania w tym również zamieszczenia tych danych na stronie internetowej szpitala.

- Uważam (-y)  się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni licząc od daty      wyznaczonej na składanie ofert.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie  umowy i zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

...............................................                                        ……......................................................

Miejscowość i data                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy