Znak sprawy:	DZP/32/PN/2020

- Data:		03.07.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu

Zamawiający:   Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18  ;  37-700  Przemyśl

N I P: 795 20 66 984

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dla przedmiotu zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).

#### S I W Z  przygotował:

Ewelina Mazur –  pracownik zamawiającego pod nadzorem

Piotr Domiczek– kierownik Dz. Zam. Publicznych z Zaopatrzeniem

#### SIWZ została zatwierdzona:

Z upoważnienia

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu:

Piotr Domiczek

Spis treści

Rozdziały kolejno jn.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OSOBY DO KONTAKTÓW

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.A.      PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 pkt 1 Pzp

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

VI.A.     Dodatkowe informacje dotyczące rozdz. VI – odnoszące się do wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

VI.B.     FORMA PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTÓW  i  OŚWIADCZEŃ

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY ORAZ ZMIAN UMOWY

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- UMOWA RAMOWA

- ZAMÓWIENIA POWTARZAJĄCE SIĘ

- OFERTY WARIANTOWE

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNA

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKIM DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- DIALOG TECHNICZNY

- KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- INFORMACJE O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP

- INFORMACJE O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg kolejności jn.

- Załącznik nr   1 – Główny druk ofertowy do SIWZ.

- Załącznik nr   2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr   3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Załącznik nr   4 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej – do złożenia po otwarciu ofert.

- Załącznik nr   5– Projekt umowy

  - Załącznik nr 1 do projektu umowy – kosztorys ofertowy – druk do wypełnienia i złożenia przez wykonawcę odpowiednio do zadań na które wykonawca składa ofertę – bez wymogu załączania umowy.

  - Załącznik nr 2 do projektu umowy- Termin przystąpienia do usługi serwisowej.

  - Załącznik nr 3 do projektu umowy- Koszty usługi serwisowej.

- Załącznik nr 5a– Umowa wg przepisów RODO.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OSOBY DO KONTAKTÓW

- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37 – 700 Przemyśl

fax: 16 677 50 64

e-mail: dzp@wszp.pl

www.wszp.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Piotr Domiczek– kierownik Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem – tel. 16 677-52-77 – w godzinach: 08:00-15:00.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej w dalszej części ustawą Pzp.

- Zamawiający nie zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej wg opisu i na warunkach umowy stanowiącej załącznik nr 5 i 5a  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ.

- Używane w treści SIWZ określenie wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 47.

- Wykonawca może złożyć ofertę na  jedną lub więcej części.

- Szczegółowy wykaz oraz ilość przedmiotu zamówienia określona jest w treści załącznika nr 1 do projektu umowy.

Zad. 1 – Spirometry produkcji MES  –  1 szt

Zad. 2 – Spirometry produkcji abcMED-  2 szt

Zad.3 – Spirometr -1 szt

Zad. 4 – Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I -  25 szt- część I

Zad. 5 – Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL II-  4 szt

Zad. 6 – Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I -  30 szt- część II

Zad.7 –  Aparatura endoskopowa produkcji KARL STORZ – 3 szt

Zad.8 – Aparatura endoskopowa laryngologiczna – 2 szt

Zad. 9 – Laryngostroboskop- 1 szt

Zad.10 – Skanery AGFA- 1 szt

Zad.11 – Skanery Carestream – 2 szt

Zad.12– Sterylizator- 1 szt

Zad.13 – Monitor hemodynamiczny- 2 szt

Zad. 14 – Urządzenie do rozmnażania osocza- 1 szt

Zad.15 – Diatermie ERBE- 11 szt

Zad.16 – Diatermie EMED – 4 szt

Zad.17 – Generator LIGASURE – 1 szt

Zad.18 – Laser do leczenia schorzeń układu moczowego – 1 szt

Zad.19 – Aparaty do znieczulania ogólnego produkcji DATEX- OHMEDA- 12 szt

Zad.20 – Aparat do znieczulania ogólnego F. STEPHAN MEDIZINTECHNIK-  2 szt

Zad. 21 – Respiratory produkcji Puritan- Bennett Corp- 2 szt- część I

Zad. 22 –  Respiratory produkcji Maquet Critical Care AB- 9 szt

Zad.23 – Respiratory produkcji TAEMA – 3 szt

Zad. 24 – Respiratory produkcji Puritam- Bennett Corp. – 1 szt- część II

Zad. 25 –  Respirator produkcji VEINMANN- 2 szt

Zad.26 – Respirator produkcji Pneupac Ltd.- 2 szt

Zad. 27 – Respirator produkcji pNeutron Ltd. – 2 szt

Zad.28 – Zestawy do wspomagania oddechu nCPAP produkcji VIASYS HEALTHCARE- 4 szt

Zad.29 – Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus- 2 szt

Zad.30 – Monitor pomiarów przeskórnych p02/ pC02- 1 szt

Zad. 31 – Inkubator Gifaffe – 3 szt

Zad. 32 – Aparat do monitorowania w chirurgii gruczołu tarczowego – 1 szt

Zad.33 – Detektor promieniowania – 1 szt

Zad. 34 – System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym – 1 szt

Zad. 35 – Aparat rentgenowski produkcji Ziehm Imaging – 1 szt

Zad. 36 – Aparat RTG Siemens – 4 szt

Zad. 37 – Aparat RTG – 1 szt

Zad. 38 – Aparat RTG Italray – 2 szt

Zad. 39 – Sprzęt laboratoryjny – 2 szt

Zad. 40 – Aparat do terapii nerkozastępczej – 1 szt

Zad. 41 – Aparat do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych produkcji MAICO Diagnostics – 2 szt

Zad. 42 – Kraniotom ELAN – 1 szt

Zad. 43 – Sprzęt okulistyczny – 3 szt

Zad. 44 – Biom optyczny – 1 szt

Zad. 45 – Witrektom – 1 szt

Zad. 46 – Myjnia dezynfektor – 5 szt

Zad. 47 – Loża laminarna – 3 szt

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV:  50421000- 2 (usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego).

- Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w opisie właściwości przedmiotu zamówienia – indywidualnie wg treści załącznika nr 1 do projektu umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia wynosi : 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu w zakresie, w jakim zostały określone przez zamawiającego.

1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

c) zdolności technicznej lub zawodowej

1.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–14 i 16–20   ustawy Pzp.

1.5. W przypadku powierzenia podwykonawstwa, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (zał. nr 1 SIWZ) części zamówienia i wartość, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om) – w tym pełną nazwę i adres podwykonawcy, lub informację że ,,nie powierza podwykonawstwa’’ – przez wpisanie, np. ,,0’’ lub ,, –––––– ’’.

2. Wykluczenie wykonawcy z postępowania:

2.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp);

b) wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2.2) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp).

2.3) Wykonawca, który podlega  wykluczeniu  na podstawie  ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt.1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym , zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych , które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się , jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym , orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zgodnie z art. 22a Pzp informujemy (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu):

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5  pkt 1 Pzp.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zgodnie z art. 23 Pzp:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z treści pełnomocnictwa winno wynikać jakich wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący).

6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

V.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 pkt 1 Pzp.

Ponadto zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  Pzp:

  - W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r., poz. 1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r., poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 398, 685 1544 i 1629).

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 Pzp).

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać dokumenty – aktualne na dzień składania ofert – odpowiednio jn.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,       o których mowa w pkt 1 i 2.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej www.bip.wszp.pl – w pliku dot. niniejszego postepowania pn. „Informacja z otwarcia ofert”.

- INNE DOKUMENTY

  - Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy

  - Załącznik nr 2 do projektu umowy- Termin przystąpienia do usługi serwisowej

  - Załącznik nr 3 do projektu umowy- Koszty usługi serwisowej

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).Wykonawca  zgodnie z pkt. XV oferty, zamiast ww. dokumentu może wskazać adres strony internetowej na której dostępny jest ten dokument.

  - Aktualne świadectwo wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej podczas usługi serwisowej przedmiotu zamówienia.

  - Potwierdzenie odbycia szkolenia serwisowego technicznego w zakresie wykonywania usług serwisowych przedmiotu zamówienia.

U W A G A !

–  Dokumenty wymienione w ust.  6.6, 6.7  należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem’’. Dokumenty pozostałe (wym. w rozdz. VI) należy złożyć w oryginale.

VI.A Dodatkowe informacje dotyczące rozdz. VI – odnoszące się do wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Dodatkowe informacje dotyczące rozdz. VI ust. 6.5.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w rozdz. VI pkt 6.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 6.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów w/w, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia) – Jeżeli dotyczy w postępowaniu:

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z tym przepisem – jeżeli dotyczy w tym postępowaniu.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy) na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający w oparciu o § 9 ust. 1 Rozporządzenia nie żąda dokumentów, które określają w szczególności:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

    - sposób wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    - czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

    - zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu);

    - zamawiający w oparciu o § 9 ust. 3 Rozporządzenia nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ powyżej, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

VI.B. FORMA PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTÓW  i  OŚWIADCZEŃ

      - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

      - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

      - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

      - Zgodnie z § 15 Rozporządzenia: zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

      - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 16 Rozporządzenia).

      - W przypadku opisanym w § 10 ust.1 Rozporządzenia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (§ 16 Rozporządzenia).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

      - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert w języku polskim.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, stanowiące uzupełnienie złożonej oferty, winny być przekazane zamawiającemu także w formie pisemnej.

      - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami określonymi w SIWZ. Inne oświadczenia, o których mowa w SIWZ wykonawcy składają w formie dla nich określonej w SIWZ.

      - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający wykonawcy zapoznanie się z jego treścią, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, że w. wym. informacji nie otrzymał.

      - Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres zamawiającego.

      - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faxu, bądź też przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

      - Wymagana jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

      - W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawomocnione osoby(-ę) do reprezentowania wykonawcy do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

      - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów lub oświadczeń przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu lub kopię oświadczenia zawierającego klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na dokumencie lub oświadczeniu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej. Jeśli podpis jest nieczytelny, należy złożyć przy nim pieczątkę imienną.

      - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

      - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

      - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

      - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

      - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób podpisującej ofertę.

      - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

      - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

      - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

      - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

      - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

      - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

      - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

      - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  - zapytania dotyczące treści SIWZ należy składać na piśmie przed wyznaczonym terminem składania ofert – w siedzibie zamawiającego: tylko w pokoju pracowników Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem lub za pomocą faksu na nr 16 677 50 64 niezwłocznie potwierdzając zapytanie pismem w oryginale oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do zamawiającego (w wersji edytowalnej np. Word) – email: dzp@wszp.pl

      - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

      - Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

      - Każda zapisana strona z treścią oferty powinna:

1)  posiadać w górnej części napis: postępowanie nr  DZP/32/PN/2020;

2)  być podpisana z pieczątką imienną wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy;

3)  być ponumerowana.

      - Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

  - oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / lidera.

  - podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni – art. 85 ust. 1 ustawy Pzp.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie budynku administracyjnego, od 8:00 do 14:45 od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 13.07.2020r. do godz. 11:00 – w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:

Oferta na:  świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj.: 13.07.2020r. o godz. 11:15 – sala konferencyjna – pok. nr 028 w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym

- Otwarcie ofert jest jawne i w związku z tym wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków odwoławczych.

- Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane też informacje dotyczące tematycznego postępowania – na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści również, informacje o których mowa w ust. 6, na stronie internetowej: www.bip.wszp.pl – w zakładce przetargu wg nazwy i oznaczenia jak na wstępie SIWZ – plik pn.: ,,Informacja z otwarcia ofert”.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz komplet warunków stawianych przez zamawiającego.

- Cena może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia – nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Wszelkie błędy wnikające z przygotowania oferty powinny być poprawiane przez skreślenie błędnego zapisu i wprowadzenie właściwego zapisu w wolnym miejscu wraz z parafką / podpisem – wykonawcy.

XIII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium określone w tabeli jn.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, według w/w wzoru

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Po wyborze oferty i ogłoszeniu wyników postępowania oraz – po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej określonych w rozdziale XVII niniejszej SIWZ lub po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze – zostaną wysłane dwa egzemplarze podpisanej przez zamawiającego umowy na podany przez wykonawcę adres, w celu podpisania umowy przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp.

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY ORAZ ZMIAN UMOWY

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 i 5 a do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej:

– odwołanie,

– skarga.

  - Odwołanie.

Odwołanie przysługuje na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp na zasadach określonych w art. 180 ust. 3, 4 i 5 ustawy Pzp – na ustalone czynności w stosownych terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

2.  Skarga.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (zwana ,,Izbą’’ w ustawie Pzp) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art. 198a do 198g ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w DZIALE VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Adres Urzędu Zamówień Publicznych / Izby:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

02 – 676 Warszawa

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Ilość zadań: 47.

- Zamawiający  przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kosztorys ofertowy  stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy – jako zał. do SIWZ.

XIX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. ZAMÓWIENIA POWTARZAJĄCE SIĘ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.

XXI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNA

- Adres poczty elektronicznej:	dzp@wszp.pl

- Adres strony internetowej:	www.bip.wszp.pl

- Nr faksu:			16 677 50 64.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. DIALOG TECHNICZNY

Do przedmiotowego postępowania nie był przeprowadzony dialog techniczny.

XXVI. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. ustawy.

XXVII. INFORMACJE O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje stosowanie wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w dalszej części SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w.wym. wymogów i dokonywania ich oceny;

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.wym. wymogów;

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w.wym. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności   bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

XXVIII. INFORMACJE O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP.

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4 ustawy.

XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia i wartości, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm / nazw podwykonawców oraz wartości.

  - Informacje w sprawach opisanych w ust. 1 należy wskazać przez czytelne wypełnienie treści załącznika nr 1 do SIWZ.

XXX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio                    w Przemyślu ,ul Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, tel.  (16) 677 50 65; - 54 78;  tel./fax (16) 677 50 64

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu / jest Pan/Pani Patrycja Wojdylak  kontakt: adres e-mail ido@wszp.pl tel. 16 677 50 59. *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

– w tym między innymi z uwzględnieniem zapisów o treści, że: zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

#### Postępowanie nr: DZP/32/PN/2020	                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:  Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ; ul. Monte Cassino 18 ; 37-700 Przemyśl

Wykonawca:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodzaj wykonawcy – należę do:  małych i średnich przedsiębiorstw:  TAK / NIE – niepotrzebne skreślić.

tel. / fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O F E R T A

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

składamy ofertę do Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ; ul. Monte Cassino 18 ; 37-700 Przemyśl – oświadczając, jn.

- Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie za cenę i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – jako załącznik(-ki) do oferty.

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 i 5a  do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie uzgodnionym z zamawiającym.

- Zobowiązujemy się do utrzymania stałości cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy.

- Akceptuję termin zapłaty za realizację przedmiotu umowy:  60 dni – wg zapisów projektu umowy.

- Wykonanie zamówienia – części zamówienia – zamierzam */ nie zamierzam */powierzyć podwykonawcom.

- Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy:

Zad. nr: ..…. – zakres / część: ……………………………………..… / wartość: ……………..…….…………

Nazwa i adres podwykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….

(Informacja o podwykonawstwie:  należy opisać zakres / część oraz wartość przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy do realizacji – lub umieścić w tym załączniku informację, że: ,,nie powierza się podwykonawstwa’’,  wpisać np. ,,0’’ lub ,, ––––– ’’.

– W przypadku braku miejsca do wpisania należy podać stosowną informację na dodatkowym załączniku do oferty.

- Informujemy, że wybór oferty spowoduje * / nie spowoduje * – u zamawiającego obowiązku podatkowego  (niepotrzebne skreślić).

Uwaga:

Wykonawca, u którego wybór oferty spowoduje u zamawiającego obowiązek podatkowy zobowiązany jest wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku – wg art. 91 ust. 3a ustawy ,,Prawo zamówień publicznych’’.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać  dokument …………………………………………………………………………………………..…………...

- Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

- Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty kolejno jn.

  - …..........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

  - …...........................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………….., dnia: …………....... r.	             Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

(miejscowość)		                                       – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

- Informujemy o obowiązku zachowania odpowiedniej reprezentacji związanej z umocowaniem prawnym do podpisywania oferty.

#### Postępowanie nr: DZP/32/PN/2020                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37 – 700 Przemyśl

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: jak na wstępie oświadczenia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: jak na wstępie oświadczenia, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….………………. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

#### Postępowanie nr: DZP/32/PN/2020                                                                                   Załącznik nr 3	 do SIWZ

.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37 – 700 Przemyśl

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

- Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………...……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY – NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, będącego/-ych podwykonawcą/-ami: ……………………………………………….…………………………………………..….……………………………………………………………………………………………..….……………………….                     (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEIDG)

– nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.)

#### Postępowanie nr: DZP/32/PN/2020                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ

##### INFORMACJA

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem (nazwa Wykonawcy)......................................................................................................................... z siedzibą w.......................................................... ul. ......................................................................... nr .................

do przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Informuję, że podmiot, który reprezentuję na dzień składania oferty: należY* / NIE NALEŻY* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

- W związku z tym, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 w wym. ustawy Prawo zamówień publicznych – załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej jn.
– z uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg nazwy jak na wstępie**

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |

(w przypadku braku miejsca do wpisania  należy podać stosowną informację na dodatkowym załączniku  – wg wzoru jw.).

………………..………………

(data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uprawniony przedstawiciel wykonawcy

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

* –  niepotrzebne skreślić.

**  –  niepotrzebne skreślić i realizować zapis stosownie do informacji wg punktu 1

Postępowanie nr DZP/32/PN/2020		                                                 Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr …. DZP/32/PN/2020

dotycząca świadczenia usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej

zawarta w dniu: … r.  pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu,  ul. Monte Cassino 18, 37 – 700 Przemyśl (forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), NIP: 7952066984, REGON: 000314684 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057847,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Barbarę Stawarz

a:

,  z siedzibą w      , ul.      ,            , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w             Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:      , NIP:      , REGON:       o kapitale zakładowym w wysokości       zł – pokryty w      ,

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”.

reprezentowanym przez:

–

§ 1

- Wykonawca został wybrany na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. z późn. zm.).

- Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej wg wykazu i opisu aparatury z załącznika nr 1 do umowy zgodnie z niniejsza umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zakres przedmiotowy przeglądów technicznych obejmuje w szczególności:

    - regularne przeglądy okresowe techniczne – według zaleceń i wymagań producenta – terminy przeglądów uzgodnione z osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów, w kwestii realizacji postanowień umowy – wg zapisów w § 4 niniejszej umowy;

    - zebranie od obsługi Zleceniodawcy informacji dotyczących funkcjonowania aparatu,

    - sprawdzenie stanu technicznego,

    - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

    - kontrola występowania usterek zewnętrznych;

    - inspekcja zużycia części;

    - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego;

    - sprawdzenie funkcjonowania aparatu lub urządzenia i jego gotowości do pracy;

    - sprawdzenie jakości obrazu;

    - sprawdzenie parametrów pracy wymaganych  przez producenta przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej posiadającej aktualne świadectwo wzorcowania, narzędzi, i materiałów,

    - przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;

    - wykonywanie czynności konserwacyjnych takich jak: oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła wraz z uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych,

    - smarowanie ruchomych części mechanicznych,

    - wykonywanie innych czynności serwisowych niezbędnych do prawidłowego działania aparatu wynikających z instrukcji obsługi sprzętu lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR);

    - walidacja – działanie w odniesieniu do sprzętu wymienionego na załączniku nr 1 do umowy mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany oraz zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników;

    - wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta;

    - w myjniach endoskopowych wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta min. dreny zasilające myjnie, wkłady pomp dozujących, zaciski;

    - wpis do paszportu technicznego,

    - przedstawienie raportu serwisowego po zakończonych czynnościach serwisowych z uwzględnieniem: wszystkich wykonanych prac podczas przeglądu, zbadanych parametrów pracy urządzenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustalonym przez Zleceniodawcę harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu i zawiadomieniu pisemnie, faxem lub elektronicznie Zleceniobiorcy,

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy – w tym jest w stanie wylegitymować się w tym zakresie stosownymi dokumentami, tj. m.in. potwierdzeniem o odbyciu szkolenia serwisowego technicznego w zakresie wykonywania usług serwisowych przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po każdorazowej usłudze:

- dokona stosownego wpisu do paszportu technicznego,

- przedstawieni raport serwisowy po zakończonych czynnościach serwisowych z uwzględnieniem: wszystkich wykonanych prac podczas przeglądu, zbadanych parametrów pracy urządzenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustalonym przez Zleceniodawcę harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu i zawiadomieniu pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej Zleceniobiorcy.

- W przypadku potrzeby wymiany dodatkowych części – nie ujętych w zakresie prac wymienionych w szczególności  w ust. 3 pkt. a) oraz q), Zamawiający poniesie koszty związane z dodatkowym zamówieniem – po uprzedniej pisemnej akceptacji po przedłożeniu przez Wykonawcę odrębnej oferty w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizowanych usług w ramach niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wykonawca ponosi bez ograniczeń odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej.

- Bezpłatna diagnostyka aparatury medycznej podlegającej przeglądom, przez cały okres obowiązywania umowy.

- dla pozycji 7-12, 14, 19-29, 31, 35-40, 43-47 wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  diagnostyka wykonywana w siedzibie zamawiającego,

- dla pozycji  1-6, 13, 15-18, 30, 32-34, 41, 42 wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  możliwość wysłania sprzętu do diagnostyki do siedziby Wykonawcy kurierem lub transportem zleconym przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na naprawę uszkodzonej aparatury medycznej podlegającej przeglądom technicznym po wykonanym przeglądzie lub po przeprowadzonej diagnostyce aparatury medycznej opisanej w ust. 9.

- Zamawiający poniesie koszty związane z wykonaniem naprawy aparatury medycznej podlegającej przeglądom technicznym – po uprzedniej akceptacji oferty o której mowa w ust. 10.

- Zamawiający może zrezygnować z wykonania usługi opisanej w ust. 11 lub wykonać usługę u innego podmiotu.

- Koszty usługi serwisowej tj.: koszt roboczogodziny zgodnie z załącznikiem nr 3 i zostaną poniesione przez Zamawiającego po wykonanej naprawie w przypadku akceptacji oferty (opisanej w ust. 10) na naprawę aparatury medycznej (opisanej w ust. 11).

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię, czas wykonania naprawy od zdiagnozowania usterki oraz czas naprawy od zdiagnozowania usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy zostały przedstawione w załączniku nr 2.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 14,  Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a.

- Jeżeli wada sprzętu nie będzie możliwa do usunięcia w czasie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas naprawy w ramach serwisu, sprzęt o co najmniej takich samych parametrach lub równoważnych co sprzęt naprawiany albo poniesie koszty związane z wykonaniem badań i transportem pacjenta do innej jednostki – wedle swojego wyboru.

17. w przypadku  spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych  w ust. 16 Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

§ 2

- Wynagrodzenie wykonawcy (ceny jednostkowe) i maksymalną wartość brutto umowy określa załącznik nr 1.

- Wynagrodzenie wskazane zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym za: ,,robociznę’’, materiały eksploatacyjne i części standardowo używane podczas wykonywania usługi, koszty dojazdu lub transportu (koszty przesyłki)..

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kopią raportu serwisowego dot. poszczególnych usług aparatury medycznej. Raport serwisowy winien być podpisany przez upoważnionych pracowników obu stron umowy.

§ 3

- Wszelkie świadczenia objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania świadczeń wynikających z niniejszej umowy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział w ich realizacji.

- Wszystkie świadczenia mogące wyniknąć z niniejszej będą wykonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne narządzie i aparaturę konieczne do wykonania świadczeń objętych niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego personel, którym się posłuży podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Świadczenia mogące wyniknąć z niniejszej umowy wykonywane będą na terenie siedziby Zamawiającego. Jeśli natomiast zajdzie konieczność wykonania usługi w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany, a wszelkie koszty dojazdu i transportu ponosi Wykonawca.

§ 4

Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów, w kwestii realizacji postanowień umowy są:

- ze strony Wykonawcy: .................................................................................... –  tel.:  .......................................

- ze strony Zamawiającego:  Michał Smelik, Teresa Karaś , Mariusz Janowski –  tel.: 16 677 52 04

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze – po uprzednim wykonaniu danego przeglądu technicznego i jego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do nie podwyższania cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy.

- Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej w szczególności na:

1)  możliwości zmiany cen wyłącznie w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub jej obniżenia zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

b. zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.

c. zmian cen jednostkowych przedmiotu umowy w wyniku ich obniżenia przez Wykonawcę z uwagi na                                            wprowadzenie nowego cennika lub promocji.

2)  możliwości wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy  wyłącznie w przypadku:

nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, tj. nie wykorzystania całości środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie niniejszej umowy, wskutek realizacji  niższych  zamówień    -     zmiana    umowy  wymaga pisemnego aneksu.

- Zmiany wymienione w ust. 6  pkt 1 lit a i b następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania zmienionych stawek.

- O zmianie stawki, o której mowa w ust. 6  pkt 1 lit. a i b Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w okresie obowiązywania umowy, do wypisywania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego bez uzyskania pisemnej zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego.

- Ponadto bez zgody właściwego organu wymienionego w ust. 2, wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego art. 876 do 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku gdy po stronie Wykonawcy zaistnieją okoliczności zagrażające terminowemu wykonaniu umowy (np. istnieje zagrożenie upadłością likwidacyjną, upadłością z możliwością zawarcia układu, przekształceniem lub połączeniem się z innym podmiotem gospodarczym w celu prowadzenia działalności gospodarczej, i in.) Wykonawca poinformuje o tych okolicznościach Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia powyższych okoliczności np. podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zmian organizacyjno-prawnych Wykonawcy.

§ 7

  - Umowa niniejsza obowiązuje od:  ......................... .2020r. do: ..................2021r.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonania usługi po terminie uzgodnionym z Zamawiającym,     w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 – minimum 70,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.

- W razie powstania u Zamawiającego szkody na skutek niewykonania umowy przez Wykonawcę przewyższającej ustaloną karę umowną Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona do postępowania, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

wYkonawca:						ZAmawiający:

#### Postępowanie nr DZP/32/PN/2020		                                                               Załącznik nr 5a do SIWZ

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - PROJEKT

zawarta dnia ____________ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Dot. zad 1-3, 8,9,13,21-27,34-38,41,43-45

Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z siedzibą ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, zwanym „Administratorem danych”, reprezentowaną przez:

Barbarę Stawarz – Dyrektora Szpitala

oraz

_______________________________

zwany w dalszej części umowy „ Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

______________________________

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane  zwykłe oraz dane szczególnych kategorii klientów administratora w postaci: imion i nazwisk,  adresu zamieszkania, nr PESEL, stanu zdrowia chorego, (*skreślić dane osobowe, które nie będą przetwarzane), …………… (inne dane niewymienione powyżej).

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji obowiązujących strony umów na wykonywanie świadczeń medycznych.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 5 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych wrażliwych i poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych (*lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron).

_______________________                                                                          ____________________

Podmiot Przetwarzający	                                                                             Administrator danych

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w.wym. ustawy.

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

– W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).