## zad.1
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 1- spirometry produkcji MES
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Spirometr | MES | Lungtest 1000 | 9812164 | 1997 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc MC | 1 |  |  |  | 2020-12-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………………………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.2
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 2- Spirometry produkcji abcMED
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Zestaw diagnostyczno-leczniczy | abcMED | PNEUMONEB | 7D21215PN02 7D21215PN01 | 2002 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-04-01
2 | Spirometr | abcMED | PNEUMO RSD 9901 A | 7D90203PN01 | 1999 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.3
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 3- Spirometr
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Spirometr Vitalograph Int | Vitalograph Ltd. | Alpha 6000 | AL. 25830 | 2011 | Oddział Chorob Dzieci z pododdziałem Pulmonologii | 1 |  |  |  | 2020-09-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.4
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 4 -Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Gastrofiberoskop | OLYMPUS OPTICAL | GIF-N30 | 2810882 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
2. | Videogastroskop | OLYMPUS OPTICAL | GIF-Q180 | 2706889 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
3. | Videogastroskop | OLYMPUS OPTICAL | GIF-Q180 | 2706826 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
4. | Videduodenoskop | OLYMPUS OPTICAL | TJF-160VR | 2701500 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-02-01
5. | Videokolonoskop | OLYMPUS OPTICAL | CF-H180AL | 2209020 | 2012 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
6. | Videokolonoskop | OLYMPUS OPTICAL | CF-Q 165L | 2204422 | 2012 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-05-01
7. | Diatermia endoskopowa | OLYMPUS OPTICAL | PSD-30 | 7110154 | 1998 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
8. | videoduodenoskop | Olympus | TJF-145 | 2901635 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
9. | Gastrofiberoskop | Olympus | GIF-Q165 | 2905145 | 2009 | Odział Chirurgi Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
10. | Videokolonoskop | Olympus | CF-Q165L | 2902733 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
11. | Kolonoskop | OLYMPUS OPTICAL | CF-Q165L | 2601007 | 2006 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-11-01
12. | Gastroskop | OLYMPUS OPTICAL | GIF-Q165 | 2905126 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
13. | Diatermia endoskopowa | OLYMPUS OPTICAL | PSD-20 | 7801882 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
14. | diatermia endoskopowa | Olympus | ESG-100 | 22416W23-106 | 2009 | Odział Chirurgi Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
15. | Bronchofiberoskop | OLYMPUS OPTICAL | BF1T40 | 2800750 | 1998 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2020-09-01
16. | Bronchofiberoskop | OLYMPUS OPTICAL | BF-1P 40 | 2700243 | 1998 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2020-09-01
17. | Videobronchoskop | OLYMPUS OPTICAL | BF-H190 | 2300544 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2020-09-01
18. | Videobronchoskop | OLYMPUS OPTICAL | BF-H180 | 2344942 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-01-01
19. | Duodenoskop | OLYMPUS OPTICAL | TJF-145 | 2901639 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
20. | Videokolonoskop | OLYMPUS OPTICAL | CF-Q165L | 2802016 | 2013 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-02-01
21. | Videokolonoskop | OLYMPUS OPTICAL | CF-Q165L | 2207757 | 2013 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-03-01
22. | Videogastroskop | OLYMPUS OPTICAL | GIF-Q165 | 2804306 | 2013 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
23. | Duodenoskop | OLYMPUS OPTICAL | TJF-145 | 2500921 | 2013 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
24. | videokolonoskop | OLYMPUS | CFH 18AL | 2721051 | 2018 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-03-01
25. | Videokolonoskop | Olympus | CFQ 165 | 2204366 | 2012 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto - w zł: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.5
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 5 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL II
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin przeglądu
1. | Myjnia automatyczna ETD-3* | OLYMPUS | ETD-3 | 5111260 | 2006 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
2. | Automatyczna myjnia endoskopowa* | OLYMPUS | Mini ETD Plus | 331154 | 2004 | Oddział Pulmunologii | 1 |  |  |  | 2021-04-01
3. | Myjnia automatyczna do endoskopów* | OLYMPUS | ETD-2 GA | 14826435 | 2014 | Oddział Pulmunologii | 1 |  |  |  | 2021-03-01
4. | Myjnia automatyczna MINI* | OLYMPUS | ETD2 GA | 9726081 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
[9 empty] | Razem wartość brutto - w zł: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
Uwagi:
* w każdej myjni wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym: dreny zasilające myjnie, wkłady pomp dozujących, zacisk, uszczelka drzwi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.6
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 6 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Źródło światła | OLYMPUS OPTICAL | S5 | 7885928 | 2000 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
2. | Procesor wizyjny | OLYMPUS OPTICAL | CV-180 | 7772025 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
3. | Procesor wizyjny | Olympus | CV-165 | 7710817 | 2008 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
4. | Monitor medyczny | Olympus | OEV - 191V | 7823181 | 2008 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
5. | Zespół sterujący kamery | OLYMPUS OPTICAL | OTV-S5 | 7885928 | 1998 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-09-01
6. | Ssak endoskopowy | OLYMPUS KEYMED | SSU-2 | 9901654 | 1998 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
7. | Pompa ssąca | OLYMPUS KEYMED | SSU-2 | 9901657 | 1998 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
8. | Źródło światła | OLYMPUS OPTICAL | CLV -180 | 7701198 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
9. | Monitor | OLYMPUS OPTICAL | OEV - 191V | 7722251 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-12-01
10. | Źródło światła ksenonowe | OLYMPUS OPTICAL | CLV - U40 | 7816891 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
11. | Pompa ssąca | OLYMPUS KEYMED | KV - 4 | 9807033 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
12. | Halogenowe źródło światła | OLYMPUS OPTICAL | CLK-4 | 7831077 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
13. | Pompa ssąca-płucząca | OLYMPUS OPTICAL | OFP | 2617227 | 2006 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
14. | Kamera | OLYMPUS OPTICAL | OTV-SC | 7618730 | 2006 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
15. | źródło Swiatła | Olympus | CLE-165 | 7901167 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
16. | Procesor wizyjny | Olympus | CV-165 | 7911448 | 2012 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
17. | pomp płuczaca | Olympus | OFP | 2912393 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
18. | Przetwornik obrazu | Olympus | OVC-100 | 2856399 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
19. | Procesor wizyjny | Olympus | CV-140 | 7947188 | 1998 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
20. | monitor medyczny | Olympus | OEV - 191V | 7924528 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
21. | Ssak endoskopowy | Olympus | KV-5 | 2907568 | 2009 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  |  |  | 2020-12-01
22. | Ssak endoskopowy | Olympus | KV-5 | 21314816 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
23. | Zespół sterujący kamery | OLYMPUS OPTICAL | OTV-5C | 7885922 | 1994 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
24. | Zródło światła | OLYMPUS OPTICAL | CLE-10 | 7452621 | 1994 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
25. | Procesor wizyjny | OLYMPUS OPTICAL | CV-190 | 7388688 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
26. | Ksenonowe żródło światła | OLYMPUS OPTICAL | CVL-190 | 7338435 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
27. | Monitor Vue | OLYMPUS OPTICAL | 24"LED | 13-226003 | 2013 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
28. | Pompa ssąca | OLYMPUS OPTICAL | SSW-2 | 1624 | 2000 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
29. | Głowica kamery | OLYMPUS OPTICAL | OTV-S5 | 7826995 | 1998 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-05-01
30. | Monitor | OLYMPUS | PVM-20M2MDE | 2002816 | 1998 | Oddział Pulmunologiczny | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto - w zł: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.7
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 7 - Aparatura endoskopowa produkcji KARL STORZ
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Zestaw laparoskopowy: monitor nr: 2000557, źródło światła , magnetowid nr: SEU05473L, przełącznik nożny podwójny nr: IN0000000076, xenonowe źródło świata nr: 021666, zestaw narzędzi | Karl Storz | - | - | 1998 | Centralny Blok Operacyjny | 4 |  |  |  | 2020-09-01
2. | Zestaw laparoskopowy: monitor 2000566, kamera nr: KNP008018, źródło światła 02170, insuflator nr: 0000724, pompa nr: LN2217, magnetowid nr: SEU05490L, zestaw narzędzi | Karl Storz | - | - | 1998 | Centralny Blok Operacyjny | 4 |  |  |  | 2020-09-01
3. | Zestaw laparoskopowy:Monitor 24" nr.11177675,Diatermia nr.11334469,Pompa ssąco-płucząca nr.0Y8578,Optyka nr.1586447,Insuflator nr. SY25035-B,Zródło światła nr.SY0671617,Sterownik kamery nr.NY681759-PB, głowica kamery nr.SNTY781759-H | Karl Storz | - | - | 2011 | Centralny Blok Operacyjny | 4 |  |  |  | 2020-09-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
| ……………………………………………….…………………………….. | [7 empty] | – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## zad.8
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 8 - Aparatura endoskopowa laryngologiczna
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | System endokompact laryngologiczny | XION GmmH | EndoCompact | 171129 | 2017 | por. Laryngologiczna Sportowa | 1 |  |  |  | 2021-02-01
2. | System endokompact laryngologiczny | XION GmmH | EndoCompact | 160564 | 2016 | Oddz. Otolaryngologiczny | 1 |  |  |  | 2021-02-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
| ……………………………………………….…………………………….. | [7 empty] | – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## zad.9
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 9 - Laryngostroboskop
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Laryngostroboskop | KARL.STORZ | PULSAR | VU1436 | 2016 | Por. Foniatryczna | 1 |  |  |  | 2021-06-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.10
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 10 - Skanery AGFA
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | skaner | AGFA | DXM | 11204 | 2013 | Zakład diagnostyki Obrazowej | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto - w zł: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.11
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 11 - Skanery Carestream
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Skaner | Carestream | Classic CR | 53484469 | 2013 | RTG Sportowa | 2 |  |  |  | 2020-10-01
2. | Skaner | Carestream | Directviev vita cr | 190114335 | 2013 | RTG Sportowa | 2 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.12
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 12 - Sterylizator
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Sterylizator | Matachana | EC280 | E-25216 | 2013 | Sterylizacja | 1 |  |  |  | 2021-02-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.13
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 13 - Monitor hemodynamiczny
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamiczny | Edwards Lifesciences | EV100A | EV081959 | 2016 | Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  | 2021-01-01
2. | Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamiczny | Edwards Lifesciences | EV100A | EV081946 | 2016 | Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  | 2021-01-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.14
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 14 - Urządzenie do rozmrażania osocza
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Urządzenie do rozmrażania osocza | Sarsted | Sahara III | 99122838 | 2013 | Pracownia serologii Transfuzjologicznej | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
| * | Walidacja procesu rozmrażania osocza realizowana jest w następujący sposób: wkładamy fantom osocza do zamrażarki z osoczem, po zamrożeniu umieszcza się fantom do którego jest podpinany czujnik rejstratora temperatury i zaczyna się rozmrażanie. Temperaturę rejstruje się co 1 sekunde aż do rozmrożenia.
| ** | Z pomiarów sporządza się wykres oraz tabelę. Następnie dokonuje się walidacji lodówki.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.15
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 15- Diatermie ERBE
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | F 1096 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 2. | Diatermia z przystawką | ERBE | ICC 200+APC300 | D3588+B2925 | 2001 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 3. | Diatermia z przystawką | ERBE | ICC 300+APC 300 | F 1097+B 2924 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 4. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | F 1098 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 5. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | E 1264 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 6. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | F 1100 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 7. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | F 1101 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 8. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | F 1103 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 9. | Diatermia | ERBE | ICC 300 | D 1044 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 10. | Diatermia | ERBE | VIO300S | 11340701 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
| 11. | Diatermia | ERBE | VIO300D | 11334469 | 2011 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-09-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.16
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 16 - Diatermie EMED
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Diatermia | EMED | Spektrum | 500701 | 2012 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |  | 2021-02-01
2. | Diatermia | EMED | Spektrum 100-013 | 500931 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2021-06-01
3. | Diatermia | EMED | Spektrum 100-013 | 500841 | 2012 | CBO | 1 |  |  |  | 2021-06-01
4. | Diatermia | EMED | ATOM 100 -620 | 620208 | 2016 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-11-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.17
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 17 - Generator LIGASURE
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Generator LIGASURE | Valleylab | FT10/VLFT 10 GEN | T7A11378DX | 2017 | Centralny Blok Operacyjny | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.18
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 18 - Laser do leczenia schorzeń układu moczowego
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Laser do leczenia schorzeń układu moczowego | Quanta System S. p. A Karl Storz | LITHO 30W | LHT 0021-0113 | 2013 | Centralny Blok Operacyjny | 1 |  |  |  | 2021-06-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.19
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 19 - Aparaty do znieczulania ogólnego produkcji DATEX-OHMEDA
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania | Części eksploatacyjne wymienione podczas ostatniego przeglądu
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | S/5 ASPIRE/CAM | AMXN 00487 | 2009 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-07-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów *, ** | Datex - Ohmeda | S/5 ASPIRE/CAM | AMXN 00490 | 2009 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-07-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 3. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów *, | Datex - Ohmeda | S/5 ASPIRE/CAM | AMYN 00488 | 2009 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2020-11-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 4. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów *, ** | Datex - Ohmeda | S/5 ASPIRE/CAM | AMXN 00537 | 2009 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-07-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 5. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | AESPIRE VIEW | APHR 00727 | 2012 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2020-10-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 6. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | AVANCE | APKS 01031 | 2013 | Anastezjologia | 1 |  |  |  | 2020-11-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 7. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | AESPIRE 7100 | AMXS 01420 | 2013 | Oddz. Chir. Naczyniowej | 1 |  |  |  | 2020-11-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 8 | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex-Ohmeda | AESTIVA/ 5 | AMRE00697 | 2009 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-07-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 9 | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów *, ** | Datex-Ohmeda | AESPIRE/CAM | AMXM00519 | 2009 | Chirurgia Nacz. | 1 |  |  |  | 2020-11-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 10. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | AVANCE | APKS 01032 | 2013 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2020-11-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 11 | Aparat do znieczulania z oprzyżądowaniem, monitornr.SJF14212171WA, parownik Tec 7 Sevotec nr.BEJS08472 * | Datex-Ohmeda | AESPIRE | AMXS01595 | 2014 | SOR | 1 |  |  |  | 2020-10-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
| 12. | Aparat do znieczulania ogólnego monitorem gazów * | Datex - Ohmeda | S/5 ASPIRE/CAM | AMXM 01395 | 2008 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2020-10-01 | uszczelka gniazda parownika, zestaw serwisowy modułu gazów, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
Uwagi:
* w każdym urządzeniu wymienionym w pozycji 1 - 12 wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym: zero absorber CO2,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.20
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 20 - Aparaty do znieczulania ogólnego F.STEPHAN MEDIZINTECHNIK
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Aparat do znieczulenia ogólnego | F.STEPHAN GMBH MEDIZINTECHNIK | ARTEC | 104-97-265 | 1996 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-03-01
2 | Aparat do znieczulenia ogólnego | F.STEPHAN GMBH MEDIZINTECHNIK | ARTEC | 104-97-267 | 1996 | Anestezjologia | 1 |  |  |  | 2021-03-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.21
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Przeglądy techniczne, okresowe aparatury medycznej.
Zadanie 21 - Respiratory produkcji Puritan - Bennett Corp.
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Respirator | Puritan-Bennett Corp. | NPB 740 | 3501990922 | 2004 | Oddz. Zakaźny | 1 |  |  |  | 2021-02-01
1 | Respirator | Puritan-Bennett Corp. | PB840 | 3510044335 | 2004 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
* w każdym urządzeniu wymienionym w pozycjach powyżej wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym czujnik tlenu.
**Akumulatory wymieniamy co 2 lata- były wymieniany w tym roku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.22
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 22 - Respiratory produkcji Maquet Critical Care AB
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badanaia
1. | Respirator | Maquet Critical Care AB (dawniej SIEMENS ELEMA) | Servo - i | 41190 | 2008 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
2. | Respirator | Maquet CriticalCare AB | Servo - i | 41189 | 2008 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2020-10-01
3. | Respirator | Mapuet CriticalCare AB | Servo - i | 46988 | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
4. | Respirator | Maquet Critical Care AB (dawniej SIEMENS ELEMA) | Servoventilator 300 | 46990 | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
5. | Respirator | Maquet Critical Care AB (dawniej SIEMENS ELEMA) | Servoventilator 300 | 46987 | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
6. | Respirator | Maquet CriticalCare AB | Servo - i | 46989 | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-10-01
7. | Respirator MRI | Maquet CriticalCare AB | Servo-i MRI | 75591 | 2013 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2021-01-01
8. | Respirator | Maquet CriticalCare AB | Servo - i | 75590 | 2013 | Oddział Chir. Naczyniowej | 1 |  |  |  | 2021-01-01
9. | Respirator | Maquet CriticalCare AB | Servo-i MRI | 72386 | 2012 | Oddział Kardiologiczny | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
*w każdym urządzeniu wymienionym w pozycjach powyżej wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym: filtry wejściowe do modułów gazowych, zaworki do modułów gazowych, filtr przeciwbakteryjny do wdechowego przetwornika ciśnienia, baterie CSA/biosu (nie były wymieniane przez ostatnich 5 lat).

## zad.23
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 23 - Respirator produkcji TAEMA
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Respirator transportowy | AIR liquide Medical | Osiris 3 | F01399 | 2013 | Oddział Chirurgi Nacz. | 1 |  |  |  | 2021-01-01
| 2. | Respirator transportowy | AIR liquide Medical | Osiris 3 | FO1258 | 2012 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
| 3. | Respirator transportowy | AIR liquide Medical | Osiris 3 | FO1268 | 2012 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
*Podczas przeglądu w/w pozycji Zamawiający wyaga wymiany części zamiennych zgodnie z wymaganiami producenta w tym: akumulatora, filtru bakteryjnego, filtru zimnego, filtru z zaworkiem jednokierunkowym na zasilaniu tlenem

## zad.24
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 2 - Respiratory produkcji Puritan - Bennett Corp.
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1 | Respirator | Hamilton | C1 | 7568 | 2015 | SOR | 1 |  |  |  | 2020-12-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
* w każdym urządzeniu wymienionym w pozycjach powyżej wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym: czujnik tlenu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.25
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 25 - Respirator produkcji VEINMANN
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1 | Respirator | VEINMANN | MEDUMAT Standard 2 Basic | 1193/2303 | 2014 | SOR | 1 |  |  |  | 2020-10-01
| 2 | Respirator | VEINMANN | MEDUMAT Standard 2 Basic | 1177/2317 | 2014 | SOR | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.26
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 26 - Respiratory produkcji Pneupac Ltd.
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1 | Respirator | Pneupac Ltd. | Baby Pack B-10 | 07Z92R | 2000 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1 |  |  |  | 2020-11-01
| 2 | Respirator | Pneupac Ltd. | ParaPac 200D | 03/12/220 | 2007 | Pracownia Hemodynamiki i Angiologii | 1 |  |  |  | 2020-07-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.27
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 27- Respiratory produkcji pNeutron Ltd.
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1 | Respirator | Airon | pNeutron Ventilator | S2222 | 2011 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1 |  |  |  | 2021-03-01
| 2 | Respirator | Airon | pNeutron Ventilator | S2221 | 2011 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1 |  |  |  | 2021-03-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.28
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 28 - Zestawy do wspomagania oddechu nCPAP produkcji VIASYS HEALTHCARE
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Zestaw do wspomagania oddechu nCPAP | VIASYS HEALTHCARE | Infant Flow SiPAP Comprehensive | AKN 02115 | 2009 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
2 | Zestaw do wspomagania oddechu nCPAP | VIASYS HEALTHCARE | Infant Flow SiPAP Comprehensive | AGN 01514 | 2006 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
3 | Zestaw do wspomagania oddechu nCPAP | VIASYS HEALTHCARE | Care Fusion | BEPO 1528 | 2015 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
4 | Zestaw do wspomagania oddechu nCPAP | VIASYS HEALTHCARE | Infant Flow SiPAP Comprehensive | AIN 03070 | 2008 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
* w każdym urządzeniu wymienionym w pozycjach powyżej wymiana części eksploatacyjnych wg zaleceń i wymagań producenta w tym: czujnik tlenu, akumulatory, zestaw filtrów

## zad.29
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 29 - Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus | HEINEN+LOEWENSTEIN GmbH | LEONI PLUS | 0217004HUL13400559 | 2011 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-05-01
2 | Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus | HEINEN+LOEWENSTEIN GmbH | LEONI PLUS | 0217004HUL13400536 | 2011 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-05-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
* Podczas przeglądu Zamawiający wymaga aby zostały wymienione następujące części: akumulatory, czyjnik tlenu, filtry( zimny, na zasilaniu tlenem i powietrzem) membrana nasadki wydechowej

## zad.30
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 30 - Monitor pomiarów przeskórnych p02/pC02
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Monitor pomiarów przeskórnych p02/pC02 | RADIOMETER Polska | 391-880 | RO200N003 | 2012 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-02-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.31
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 31 - Inkubatory Gifaffe
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | inkubator zamknięty | Ohmida Medical of Datex | Giraffe | HDHP 51012 | 2011 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-05-01
2. | Inkubator zamknięto-otwarty do intensywnej opieki nad noworodkiem | Ohmida Medical of Datex | Giraffe | HDHP 51243 | 2011 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-05-01
3. | Inkubator zamknięty | Ohmida Medical of Datex | Giraffe | HDHR 53143 | 2013 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-05-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.32
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 32 - Aparat do monitorowania w chirurgii gruczołu tarczowego
Lp. | 12 | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Aparat do monitorowania w chirurgii gruczołu tarczowego | inomed | C2 | 12F003 | 2012 | Centralny Blok Operacyjny | 1 |  |  |  | 2021-03-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.33
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 33 - Detektor promieniowania
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Detektor promieniowania | WORLD OF MEDICINE | Gamma Finder II | SN 040129 | 2011 | Centralny Blok Operacyjny | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.34
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 34 - System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym | Cardio Tek Holandia | EP-Tracer 38 | 2011-2-07 | 2011 | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  |  |  | 2020-09-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.35
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 35 - Aparat rentgenowski produkcji Ziehm Imaging
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Imaging | Ziehm Vision R | 10443 | 2011 | CBO | 1 |  |  |  | 2021-01-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.36
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 36 - Aparaty Rtg Siemens
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Przewoźny aparat rtg | Siemens | POLIMOBIL 10 | 1492 | 1997 | Oddział Chirurgii Dzieci | 1 |  |  |  | 2021-01-01
2. | Aparat rtg z ramię C | Siemens | Siremobil Compact | 19141 | 1999 | CBO | 1 |  |  |  | 2020-11-01
3. | Przewoźny aparat rtg | Siemens | POLIMOBIL 10 | 1755 | 1999 | SOR | 1 |  |  |  | 2021-01-01
4. | Aparat rtg Panorama | Siemens | ORTHOPHOS | 04643DE3285 |  | Zakład RTG | 1 |  |  |  | 2021-01-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.37
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 37 - Aparat RTG
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Aparat RTG | SHIMADZU | Radspeed MF | LM5262F45004 | 2014 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 1 |  |  |  | 2021-05-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.38
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 38 - aparaty RTG Italray
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | Przyłóżkowy aparat RTG | Italray Srl | Corsix-R32 | 082926-14-00001 | 2014 | Zakład RTG | 1 |  |  |  | 2021-01-01
2. | Aparat RTG cyfrowego,Clinodigit OMEGA nr.03-128-14,PIXEL HF TS1050 nr.S/NAM18631K14,Expomat nr.S/N1405641,X-Frame DRF nr.021468714,Instafocus grid system stretcher 18-173-14,stacja diagnostyczna CZC4431XDP | Italray Srl | Telecomando CLINODIGT |  | 2014 | Zakład RTG | 1 |  |  |  | 2021-01-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
| ……………………………………………….…………………………….. | [7 empty] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.39
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 39 - sprzęt laboratoryjny
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1. | ID-Centrifuge 12 SLL (wirówka) | DiaMed | 12SII | 1002310 | 2008 | Pracownia serologii Transfuzjologicznej | 1 |  |  |  | 2021-04-01
2. | ID-Incubator 37SI | DiaMed | 37SI | 1002566 | 2008 | Pracownia serologii Transfuzjologicznej | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.40
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 40 - Aparat do terapii nerkozastępczej
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Aparat do terapii nerkozastępczej | Gambro | Prismaflex | PA5068 |  | Anastezjologia i Intensywna Terapii | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.41
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 41 -Aparat do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych produkcji MAICO Diagnostics
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Aparat do przesiewowowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych | MAICO Diagnostics GMBH | EROSCAN | 1914132 | 2002 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
2 | Aparat do screeningowego badania słuchu OTO READ | MAICO Diagnostics GMBH | EROSCAN | 9109323 | 2010 | Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patolologii Noworodka | 1 |  |  |  | 2021-04-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.42
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 42 - Kraniotom ELAN
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Kraniotom-ELAN z wiertarką | AESCUlAP chifa | GA835 | 2442 | 1990 | CBO | 1 |  |  |  | 2021-06-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.43
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 43 - Sprzęt okulistyczny
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | Fundus kamera-Andiograf Fluoresceiinowy | Canon | CX-1 | 300461 | 2015 | Oddział Okulistyczny | 1 |  |  |  | 2020-12-01
2. | Rzutnik testów | Hovitz | HCP-700 | 7PA00A15K0074 | 2015 | Oddział Okulistyczny | 1 |  |  |  | 2020-12-01
3. | Tomograf komputerowy SOCT | Canon | Copernikus Plus | 154532/0 | 2016 | Oddział Okulistyczny | 1 |  |  |  | 2020-12-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.44
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 44 - Biom optyczny
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | BIOM OPTYCZNT | CARL ZEISS SP.Z.O.O | IOL MASTER 500 | 1160429 | 2016 | Oddział Okulistyczny | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.45
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 45 - WITREKTOM
Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
1 | WITREKTOM | OPTOtech medical | STELLARIS PC NG | SPC02885 | 2016 | Oddział Okulistyczny | 1 |  |  |  | 2020-10-01
[9 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## zad.47
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 47 - Loża laminarna
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Loża laminarna | Steril | MVF-2 | brak | 1990 | Apteka Szpitalna | 1 |  |  |  | 2021-06-01
| 2. | Loża laminarna | Farma | Fil 2 EPRUS | 543 | 1990 | Apteka Szpitalna | 1 |  |  |  | 2021-06-01
| 3. | Loża laminarna | Włochy | Steril MVF-2 | 12381 | 1999 | Apteka Szpitalna | 1 |  |  |  | 2020-11-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
*podczas przeglądu wymagany jest pomiar czystości powietrza wraz z przedstawionym raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac

## zad.46
Załącznik nr 1 do projektu umowy.
DZP/32/PN/2020
Zadanie 46 - Myjnia dezynfektor
| Lp. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok produ- kcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w roku | Cena jednostkowa netto w zł: | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł: | Termin badania
| 1. | Myjnia dezynfektor | FRANKE HACKAMAN FILLANDIA | DEKO-2000DL | 98511551PO1 | 1998 | Sterylizacja | 1 |  |  |  | 2021-03-01
| 2. | Myjnia dezynfektor | FRANKE HACKAMAN FILLANDIA | DEKO-2000DL | 98511551PO2 | 1998 | Sterylizacja | 1 |  |  |  | 2021-03-01
| 3. | Myjnia dezynfektor | FRANKE HACKAMAN FILLANDIA | DEKO-190E | 1018V180.PL.02 | 2004 | Oddział Ortopedii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
| 4. | Myjnia dezynfektor | FRANKE HACKAMAN FILLANDIA | DEKO-190E | 1425V180.PL.02 | 2004 | Oddział Chirurgi Naczyniowej | 1 |  |  |  | 2020-11-01
| 5. | Myjnia dezynfektor | FRANKE HACKAMAN FILLANDIA | DEKO-190E | 1442V180.PL.03 | 2004 | Oddział Rehabilitacjii | 1 |  |  |  | 2020-11-01
[10 empty] | Razem wartość brutto: | 0
Wartość słownie zł (brutto):
……………………………………………….……………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.