#### Nasz znak:	DZP/23/PN/2020

Data:		15.07.2020r.

Do wszystkich wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym

na sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów zaćmy

(postępowanie nr: DZP/23/PN/2020 – wg ewidencji zamawiającego)

Dyrektor Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje wszystkich wykonawców postępowania przetargowego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytania i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

Zestaw 1

- (zadanie nr 3, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej  1,1-2ml D,  lepkość  30 000mPas, osmolarność 320 mOsmol/kg, kaniula 27G, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- (zadanie nr 3, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm, angulacji 0° posiadającą po jednym otworze w haptenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- (zadanie nr 3, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu od +10,0D do +30,0D z krokiem co 0,5D?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 2

1. Czy w Zadaniu nr 20 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 1,2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści noże jednostronnie ostrzone (od góry) ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zestaw 3

1.	Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 błękit trypanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane amp-strzykawki o poj. 0,5 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2.	Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pierścień dotorebkowy o średnicy 13mm w stanie rozprężonym? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.	Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 10 kaniulę do iniekcji podsiatkówkowych w rozmiarze 23/41G?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.	Czy Zamawiający zgodzi się w zadaniu 12  na użyczenie jednej pensety  do  fiksacji  5 soczewek na cały czas trwania umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5.	Czy Zamawiający może określić w zadaniu 13 jaką soczewkę nagałkową  ma na myśli : prostą, dwuwklęsłą, szerokokątną, powiększającą czy 30 stopni?

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 13 (załącznik nr 1 do projektu umowy). Zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

6.	Czy zamawiający dopuści w pakiecie 14 obłożenie okulistyczne o następujących parametrach:

1.	Obłożenie stolika 150x200 cm	1 szt.

2.	osłonka na oko	1 szt.

3.	obłożenie pacjenta, folia 10cm x10cm, rozmiar 140 x140 cm z workiem na płyn	1 szt.

4.	kaniula do hydrodysekcji 27G płaska	1 szt.

5.	kaniula 27G okrągła	1 szt.

6.	gazik 7,5 x7,5 cm	10 szt.

7.	kaniula, visco 25G	2 szt.

8.	podłokietnik	2 szt.

9.	kubek 100 ml	1 szt.

10.fartuch L	1 szt.

11.fartuch XL	1 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 4

Pyt. 1

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 lit a) projektu umowy do 0,1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, oraz na wykreślenie minimalnej kwoty kary?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 lit b) projektu umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pyt. 4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w § 7 ust. 2 projektu umowy Zamawiający ma na myśli 15% wartości umowy netto?

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli 15 % wartości umowy netto. Zmodyfikowany załącznik projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 5

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że termin płatności wynosi 30 dni.

Odp. Zgodnie z projektem umowy termin zapłaty za dostarczony towar wynosi do 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zgodnie z zapisami § 9 projektu umowy Zamawiający wystąpi o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków do właściwego organu samorządu województwa podkarpackiego.

Pyt. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji 2 ma na myśli soczewkę o zakresie  dioptrażu od -10,0 D do +10,0D co 1,0 D, od +10,0 D do +30,0 D co 0,5D oraz od +30,0D do +40,0 D co 1,0D

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 poz. 2 (załącznik nr 1 do projektu umowy). Zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0,06%, opakowanie zawiera 10 ampułkostrzykawek o objętości 0,75 ml sterylnego roztworu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem.

Pyt. 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 wymaga aby jednorazowa stalowa kaniula do podawania  oleju silikonowego 23G była kompatybilna z zestawem do podawania oleju silikonowego kompatybilnym z aparatem Stellaris PC NG?

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 9 (załącznik nr 1 do projektu umowy). Zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 wymaga soczewek w opakowaniach zbiorczych po 3 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 wymaga soczewki silikonowo-hydrożelowej, nagałkowej do noszenia w trybie dziennym, ciągłym do 30 dni (pacjent może w niej spać 29 nocy)?

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 13 (załącznik nr 1 do projektu umowy). Zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 wymaga aby obłożenia okulistyczne były połączone z zestawami akcesoriów zużywalnych do cięcia 2,2 mm: sztywna kaseta na płyn biologiczny oraz dreny I/A, komora testowa, 2 rękawy irygacyjne, zatyczka, pokrowiec na ekran, obłożenie na stolik aparatu, pokrowiec na pilota, klucz do igieł kompatybilny z aparatem Stellaris PC NG?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 dopuści poniższe parametry obłożeń okulistycznych?

| Lp. | Parametr wymagany: | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obłożenie stolika 152x191 cm | 1 szt. |
| 2. | osłonka na oko | 1 szt. |
| 3. | obłożenie pacjenta, folia 25cmx30cm, rozmiar 160x160 cm z workiem na płyn | 1 szt. |
| 4. | kaniula hydrodissector 27G płaska | 1 szt. |
| 5. | kaniula 27G okrągła | 1 szt. |
| 6. | gazik 7,5 x7,5 cm | 10 szt. |
| 7. | kaniula, viscoat 25G | 2 szt. |
| 8. | podłokietnik | 2 szt. |
| 9. | kubek 250 ml | 1 szt. |
| 10. | fatruch L | 1 szt. |
| 11. | fatruch XL | 1 szt. |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy zestawu obłożeń okulistycznych do 6 tygodni od chwili złożenia zamówienia? Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 2. dopuści nóż rogówkowy trójkątny typu Clear Corneal o szerokości 2,9mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 w pozycji nr 3. dopuści nóż Crescent o szerokości 2,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pyt. 18

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 22 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną z negatywną aberracją, hydrofobową, żółtą. Filtr światła niebieskiego oraz fioletowego. Konstrukcja z ostrymi krawędziami 360°. Średnica optyczna 6.0 mm. Średnica całkowita 13.0 mm. Angulacja 0°. Indeks refrakcji 1.52. Zakres mocy +11.0 do +30.0 D co 0.5D. Soczewka fabrycznie załadowana do jednorazowego injectora umożliwiającego wszczep przez cięcie 2.2 - 2.4 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 19

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 23 dopuści soczewkę hydrofobową jednoczęściową bezaberacyjną, asferyczną, tylnokomorową do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczną, hapteny typu zmodyfikowanie C-loop. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie do torebki. Dodatkowa bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Posiada otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność.

Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepieniu, materiał gwarantujący brak odblasków.

Uwodnienie: 4%

Soczewka z filtrem UV

Zakres dioptrażu: od +6,0D do 30,0D dostępna co 0,5D.

Moc cylindra 1,25D;2,0D;2,75D;3,50D;4,25D;5,00D;5,75D

Średnica części optycznej: 6,0 mm. Średnica całkowita 12,5

Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczonym do cięcia  ≥ 2,2 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 20

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia z Zadaniu nr 23 znalazły się numery katalogowe wskazujące na konkretny produkt, konkretnej firmy prosimy o wyjaśnienie czy to nie jest pomyłka? Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób ma to wiązać wykonawców biorących udział w postępowaniu?

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 23 (załącznik nr 1 do projektu umowy). Zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych dla zestawu obłożeń operacyjnych z Zadania nr 14. Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta, a zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dystrybutor, który wprowadził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczony do używania na tym terytorium wyrób medyczny, powiadamia o tym Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania zgłoszenia, wpisu lub powiadomienia na dzień składania ofert.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, rozdz. VI pkt. 6.4. w następujący sposób:

„6.4. Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych każdego asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny – w zadaniach, na które wykonawca składa ofertę – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w przypadku, jeżeli asortyment nie posiada zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie.”

Ponadto Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert:  21.07.2020r.  –  godzina  11 : 00;

- Termin otwarcia ofert:   21.07.2020r.  –  godzina  11 : 15;

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi:

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do projektu umowy - zadania nr 3, 9 13 i 23

- zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ - projekty umów.

Podstawa prawna korespondencji: art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2019 poz. 1943 z późn. zm.).

Z upoważnienia

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpital im. Św. Ojca Pio

W Przemyślu

lek. med. Maciej Lewicki

p.o. Z-ca Dyrektora

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu: 16 677 50 64 oraz podanie informacji jn.: (potwierdzenie dot. DZP/23/PN/2020).

Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ):	……………............................................................

Data otrzymania:			................................................................................

Podstawa prawna: art. 18 pkt.2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2016 r., poz.1020).