Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy:	AM_6_2020_88a

Data:		10.08.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2020 r. dotyczące postepowania nr AM_6_2020_88a na „Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” Zamawiający informuje, że przy udzielaniu odpowiedzi na:

1.      Pytanie nr 41 - zestaw nr 2

2.      Pytanie nr 3 - zestaw nr 5,

jak również w modyfikacji zał. nr 2a pkt. 6 zaistniała oczywista omyłka pisarska. W ramach przedmiotowych wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) Zamawiający dopuścił także rozwiązania, których kąt pochylenia gantry jest >= (-24 / +28º).".

Zamawiający wskazuje, iż w modyfikacji zał. nr 2a pkt. 6 jak również w odpowiedziach na pytanie nr 41 - zestaw nr 2  oraz pytanie nr 3 - zestaw nr 5 w kolumnie „Parametr / wartość / ilość” omyłkowo nie zmienił górnej wartości granicy kąta pochylenia gantry, którą jednocześnie wprowadził w kolumnie „SPOSÓB OCENY”, stąd sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tym zakresie stało się konieczne.

|  | Z upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Robert Wyskiel |
| --- | --- |