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Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:
„Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”


W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2020 r. dotyczące postepowania nr AM_6_2020_88a na „Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” Zamawiający informuje, że przy udzielaniu odpowiedzi na:
1.      Pytanie nr 41 - zestaw nr 2  
2.      Pytanie nr 3 - zestaw nr 5, 
jak również w modyfikacji zał. nr 2a pkt. 6 zaistniała oczywista omyłka pisarska. W ramach przedmiotowych wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) Zamawiający dopuścił także rozwiązania, których kąt pochylenia gantry jest >= (-24 / +28º).".  

Zamawiający wskazuje, iż w modyfikacji zał. nr 2a pkt. 6 jak również w odpowiedziach na pytanie nr 41 - zestaw nr 2  oraz pytanie nr 3 - zestaw nr 5 w kolumnie „Parametr / wartość / ilość” omyłkowo nie zmienił górnej wartości granicy kąta pochylenia gantry, którą jednocześnie wprowadził w kolumnie „SPOSÓB OCENY”, stąd sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tym zakresie stało się konieczne. 

	
	Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych 
Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Robert Wyskiel




Nazwa projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020.
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