Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy: AM\_6\_2020\_88a

Data: 10.08.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „*Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*”

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia **06.08.2020 r.** dotyczące postepowania nr **AM\_6\_2020\_88a** na „*Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*” Zamawiający informuje, że przy udzielaniu odpowiedzi na:

1.      Pytanie nr **41** - zestaw nr **2**

2.      Pytanie nr **3** - zestaw nr **5**,

jak również w modyfikacji **zał. nr 2a pkt. 6** zaistniała oczywista omyłka pisarska. W ramach przedmiotowych wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) Zamawiający dopuścił także rozwiązania, których kąt pochylenia gantry jest **>= (-24 / +28º).**".

Zamawiający wskazuje, iż w modyfikacji **zał. nr 2a pkt. 6** jak również w odpowiedziach na pytanie nr **41** - zestaw nr **2**  oraz pytanie nr **3** - zestaw nr **5** w kolumnie „**Parametr / wartość / ilość**” omyłkowo nie zmienił górnej wartości granicy kąta pochylenia gantry, którą jednocześnie wprowadził w kolumnie „**SPOSÓB OCENY**”, stąd sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tym zakresie stało się konieczne.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Z upoważnienia**  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  *z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych*  *Wojewódzkiego Szpitala*  *im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*  *Robert Wyskiel* |