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Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień 
ul. Monte Cassino 18
37-700 PRZEMYŚL





Znak sprawy:	AM_6_2020_88a
Data:		12.08.2020 r.







Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:
„Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”




[bookmark: _GoBack]Zamawiający informuje, że w zał. nr 2a pkt. 22 zaistniała oczywista omyłka pisarska. Zamawiający zgodnie z zapisem pkt. 22 z zał. nr 2a wymaga podania maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy w jednostkach kHU/min. W kolumnie „parametr / wartość / ilość” popełnił oczywistą omyłkę pisarską gdzie podał wartość  780 MHU/min, Mając powyższe na uwadze spełnieniem powyższego parametru jest zaoferowanie tomografu komputerowego o maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy  780 kHU/min. 






	
	Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych 
Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Robert Wyskiel




Nazwa projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020.
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