Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy:	AM_6_2020_88a

Data:		12.08.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

Zamawiający informuje, że w zał. nr 2a pkt. 22 zaistniała oczywista omyłka pisarska. Zamawiający zgodnie z zapisem pkt. 22 z zał. nr 2a wymaga podania maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy w jednostkach kHU/min. W kolumnie „parametr / wartość / ilość” popełnił oczywistą omyłkę pisarską gdzie podał wartość ≥ 780 MHU/min, Mając powyższe na uwadze spełnieniem powyższego parametru jest zaoferowanie tomografu komputerowego o maksymalnej szybkości chłodzenia anody lampy ≥ 780 kHU/min.

|  | Z upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Robert Wyskiel |
| --- | --- |