Załącznik nr 2

Zadanie nr 1 – Meble medyczne

Rozdział nr I – parametry techniczne

- MEBLE MEDYCZNE METALOWE

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Typ: |  |
| Rok produkcji: |  |
| Rok wprowadzenia do produkcji: |  |

| Lp. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | parametr wymagany | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓLNE |  |  |
|  | Meble fabrycznie nowe nie podemostracyjne, nie powystawowe, rok produkcji 2020 r. | TAK, podać i opisać |  |
|  | KONSTRUKCJA |  |  |
|  | Korpusy szaf i szafek: |  |  |
|  | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |
|  | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Montaż i zabudowa zlewów, umywalek po stronie Zamawiającego. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). | TAK, podać i opisać |  |
|  | Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty | TAK, podać i opisać |  |
|  | KOLORYSTYKA |  |  |
|  | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów | TAK, podać paletę kolorystyczną |  |
|  | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji | TAK |  |
|  | WYKOŃCZENIE |  |  |
|  | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe | TAK, opisać |  |
|  | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli | TAK, opisać |  |
|  | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. | TAK, opisać |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ OFEROWANEGO WYROBU |  |  |
|  | Meble posiadające atest higieniczny potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Dla wyżej opisanego wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z: - EN ISO 13485, - EN ISO 9001, obejmujący produkcję , instalację i czynności serwisowe dla wyposażenia medycznego | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom: - PN-EN 14727:2006, - PN-EN 13150:2004 | TAK, załączyć do oferty |  |

- Lodówka

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Typ: |  |
| Rok produkcji: |  |
| Rok wprowadzenia do produkcji: |  |

| Lp. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | parametr wymagany | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji 2020 r. | TAK, podać i opisać |  |
|  | Chłodziarka przeznaczona do zabudowy w szafkach pod blatowych | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wymiary konstrukcyjne dostosowane do wymiarów medycznych zabudów meblowych | TAK, podać i opisać |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w min.: - 2 szt. półek o głębokości 350mm (+/-10 mm) - 1 szt. półki o głębokości 170mm (+/-10 mm) | TAK, podać i opisać |  |
|  | Zakres temperatury chłodzenia, min. od +2 do + 8 °C lub szerszy zakres | TAK, podać i opisać |  |
|  | Klasa energetyczna min. A+ | Podać i opisać |  |
|  | Ilość agregatów - 1szt | TAK, podać i opisać |  |
|  | Czynnik chłodnicy przyjazny dla środowiska | TAK, podać i opisać |  |
|  | Nawiew schłodzonego powietrza za pomocą wentylatora wyłączanego automatycznie po otwarciu drzwi | TAK, podać i opisać |  |
|  | Regulator sterowania układem chłodniczym dostępny z zewnątrz umożliwiającym w prosty sposób ustawienie przez Użytkownika zadanej temperatury pracy chłodziarki | TAK, podać i opisać |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ OFEROWANEGO WYROBU |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186), – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Dla wyżej opisanego wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z: - EN ISO 13485, - EN ISO 9001, obejmujący produkcję , instalację i czynności serwisowe dla wyposażenia medycznego | TAK, załączyć do oferty |  |

Rozdział nr II – gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna) – dotyczy asortymentu z rozdz. nr I

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia, UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy *dotyczy pkt. 12 (lodówka) | TAK |  |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta roczne przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji *dotyczy pkt. 12 (lodówka) | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku (format PDF) oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. *dotyczy pkt. 12 (lodówka) | TAK, załączyć przy dostawie |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) *dotyczy pkt. 12 (lodówka) | TAK, załączyć przy dostawie |  |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje – dotyczy asortymentu z rozdz. nr I

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów asortymentu. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów asortymentu w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać w szczególności koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego wyposażenia | TAK, podać i opisać |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi lub skanami broszur w języku polskim UWAGA – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 1a w następującej postaci: l.p. nr parametru | załączyć do oferty |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |