Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy:	AM_9_2020_122

Data:		22.09.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „Zakup mebli medycznych oraz socjalnych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma.

ZESTAW 1

- Załącznik nr 2- Zadanie nr 2 – meble socjalne;

Regał wykonany ze stali kwasoodpornej – 20 szt.

Parametr 2.2.:

„Dla wyżej opisanego wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z:

- EN ISO 13485,

- EN ISO 9001,

obejmujący  produkcję , instalację i  czynności serwisowe  dla  wyposażenia medycznego”

Czy Zamawiający uzna za równoważne przedstawienie tylko jednej normy EN ISO 13485? Chcielibyśmy zauważyć, że jest ona względem normy EN 9001 normą nadrzędną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 i zaproszenia.

- Załącznik nr 2- Zadanie nr 2 – meble socjalne;

Regał wykonany ze stali kwasoodpornej – 20 szt.

Parametr 2.3.:

„Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom:

- PN-EN 14727:2006,

- PN-EN 13150:2004”

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty: „Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom:

a.	PN-EN 14727:2006,

b.	PN-EN 13150:2004”

w przypadku gdy Wykonawca dla swojej produkcji, serwisu i montażu mebli medycznych i laboratoryjnych posiada europejski certyfikat EN ISO 13485:2016 wydany przez TÜV Rheinland, który jest dokumentem nadrzędnym dla norm PN-EN 14727:2006, PN-EN 13150:2004?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 i zaproszenia.

- Załącznik nr 2- Zadanie nr 1 – meble medyczne;

Meble medyczne metalowe

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość oferowanego wyrobu

Parametr 5.2.:

„Dla wyżej opisanego wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z:

a. EN ISO 13485,

b. EN ISO 9001,

obejmujący  produkcję , instalację i  czynności serwisowe  dla  wyposażenia medycznego”

Czy Zamawiający uzna za równoważne przedstawienie tylko jednej normy EN ISO 13485? Chcielibyśmy zauważyć, że jest ona względem normy EN 9001 normą nadrzędną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 i zaproszenia.

- Załącznik nr 2- Zadanie nr 1 – meble medyczne;

Meble medyczne metalowe

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość oferowanego wyrobu

Parametr 5.3.:

„Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom:

a.   PN-EN 14727:2006,

- PN-EN 13150:2004”

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty: „Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom:

a.	PN-EN 14727:2006,

b.	PN-EN 13150:2004”

w przypadku gdy Wykonawca dla swojej produkcji, serwisu i montażu mebli medycznych i laboratoryjnych posiada europejski certyfikat EN ISO 13485:2016 wydany przez TÜV Rheinland, który jest dokumentem nadrzędnym dla norm PN-EN 14727:2006, PN-EN 13150:2004?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 i zaproszenia.

- Załącznik nr 2- Zadanie nr 1 – meble medyczne;

Lodówka

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość oferowanego wyrobu

Parametr 7.2.:

„Dla wyżej opisanego wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z:

a. EN ISO 13485,

- EN ISO 9001,

obejmujący  produkcję , instalację i  czynności serwisowe  dla  wyposażenia medycznego”

Czy Zamawiający uzna za równoważne przedstawienie tylko jednej normy EN ISO 13485? Chcielibyśmy zauważyć, że jest ona względem normy EN 9001 normą nadrzędną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 i zaproszenia.

|  | Z upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Robert Wyskiel |
| --- | --- |

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na adres mail:
bstrawinska@wszp.pl, msmelik@wszp.pl oraz podanie informacji jn.: (potwierdzenie dot. AM_9_2020_122).

Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ):	...............................................................

Data otrzymania:				...............................................................

....................................................................

Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.