Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień

ul. Monte Cassino 18

37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy: AM\_10\_2020\_142

Data: 22.10.2020 r.

# Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

# „*zakup systemu do telerehabilitacji kardiologicznej*”

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma.

**ZESTAW 1**

1. Aparat do telerehabilitacji - Punkt I.2 - Aparaty teleEKG zapewniają automatyczną, bezprzewodową współpracę z  wybranymi modułami zewnętrznymi do pomiaru ciśnienia tętniczego i masy ciała

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie automatycznej, bezprzewodowej współpracy z wybranymi modułami zewnętrznymi do pomiaru ciśnienia tętniczego i masy ciała jedynie przez Router do zbierania pomiarów z urządzeń zewnętrznych?

**Odp.**: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw.

1. Router do zbierania pomiarów z urządzeń zewnętrznych - Punkt II.2 - Wbudowana pamięć – min. 2GB (karta microSD) do 1000 pomiarów ciśnienia, masy ciała i saturacji (niezależnie)

**Pytanie:** W związku z modyfikacjami Routera poprzez zastąpienie technologii Bluetooth 2.0. technologią Bluetooth 4.0 i koniecznością modyfikacji konstrukcji urządzenia, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie routera bez wbudowanej karty microSD, posiadającego pamięć w module GSM?

**Odp.**: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie informuje, że wprowadza modyfikację załącznika nr 3 do zaproszenia.

1. Router do zbierania pomiarów z urządzeń zewnętrznych - Punkt II.3 - Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi: bezprzewodowa, poprzez wbudowany cyfrowy moduł Bluetooth 2.0/3.0

**Pytanie:** Czy w związku z modyfikacjami Routera poprzez zastąpienie technologii Bluetooth 2.0. technologią Bluetooth 4.0 Zamawiający dopuszcza komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: bezprzewodowo, poprzez wbudowany cyfrowy moduł Bluetooh 4.0?

**Odp.**: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie informuje, że wprowadza modyfikację załącznika nr 3 do zaproszenia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Z upoważnienia**  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  *z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych*  *Wojewódzkiego Szpitala*  *im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*  *Robert Wyskiel* |