# Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

# Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem

# ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia: 11.01.2021 r.

DZP/05/01/2021

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji- II dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. (postępowanie nr: DZP/48/PN/2020 – wg ewidencji zamawiającego).

Jako zamawiający informuję wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ dot. postępowania w sprawie i wg oznaczenia jw. że: wpłynęła korespondencja wykonawców zawierająca pytania do treści SIWZ. W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma

Zestaw 1

Pytanie 1 – do Załącznika nr 1 do projektu umowy – Zadanie nr 3, poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie włókniny zgodnej z SIWZ w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 2

Dotyczy SIWZ:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A: czy Zamawiający dopuści papier krepowany o wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania  0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,42 kN/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A: Czy Zamawiający wymaga, by papier krepowany spełniał wymagania norm: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 oraz był certyfikowany przez niezależną jednostkę ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt A: Czy Zamawiający dopuści kartę charakterystyki wystawioną przez producenta starszą niż 1 rok?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, B poz. 7-12: Czy Zamawiający dopuści rękawy o dł. 100m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający dopuści, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę z produktem gotowym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe - nie zwilżalności  wodą 40s?  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie był nadrukowane na papierze i widoczny od strony laminatu piktogram przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu identyfikacja producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz napis „ISO 11607-1,2, EN 868-5” ?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu piktogram „przekreślonej dwójki” – symbol graficzny wyrobu jednorazowego użycia?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią ?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawach nadrukowane były normy „ISO 11607-1,2, EN 868-5” na potwierdzenie ich spełnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawach było nadrukowane od strony papieru: nr LOT, znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar (szerokość opakowania w milimetrach x długość opakowania w metrach) ?

Odpowiedź Tak, wymaga.

Dot. Zadania nr 1, parametry wymagane, pkt B poz. 1-12: Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt A: Czy Zamawiający dopuści rękawy Tyvek o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B: Czy Zamawiający dopuści tyvek wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż  kierunku walcowania 169 N/2.54 cm, w poprzek 169 N/2.54 cm, TYVEK wydłużenie wzdłuż 19%, w poprzek 23%? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B: Czy Zamawiający wymaga, by wytrzymałość na przepuklenie w Tyveku wynosiła co najmniej 1055 kPa (ISO 2758) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2, parametry wymagane, pkt B: Czy Zamawiający wymaga, by na rękawie było widoczne od strony laminatu: znak ikonograficzny kierunku otwierania, napis ISO 11607-1,2, EN 868-5, piktogram „przekreślonej paczki” - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony", piktogram „przekreślonej dwójki” – symbol graficzny wyrobu jednorazowego użycia?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1 pkt a) i nadanie następującej treści:

„a)	za opóźnienie w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad  w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionego towaru- minimum 50 zł - za każdy dzień opóźnienia;”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zestaw 3

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy Zadanie 1 poz. A1-A8

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier krepowany, którego wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro wynosi 0,53 kN/m w kierunku walcowania oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym? Pozostałe parametry techniczne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 była potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia obowiązujące normy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie 1 poz. B1-B12

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o następujących parametrach:

Konstrukcji folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3),

Papier:

· Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %

· Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %

· Wytrzymałość na przedarcie CD/MD 750/720 mN

· Przenikanie powietrza (1,47 kPa) 10,29 mm/Pa*s

· Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho

· Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro

· Niezwilżalność wodą 33s

· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku poprzecznym 3,9 kN/m

· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,48 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,42 kN/m

Folia: Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów 8-warstwowa nie licząc warstwy kleju

Grubość 52µm

Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C

Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)

Umieszczenie testu na papierze pod warstwami folii

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

Wskaźnik procesu sterylizacji S/FORM/EO umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewu Symbol procesu sterylizacji umieszczony obok wskaźnika, co wyklucza pomyłkę Kolor wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim Kolor wskaźnika przed sterylizacją niebieski po sterylizacji parą wodną zmienia barwę na czarną

Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji 100mm2 (PN EN 868-5)

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczony wyłącznie od strony folii Zgrzew wielorowkowy o łącznej szerokości 10 mm Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadanie nr 2, poz. A1-A7

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw typu TYVEC o gramaturze 64,4 g/m2 oraz wytrzymałości na rozciąganie 96,25 N/15mm w kierunku walcowania i 102,75 N/15mm w kierunku poprzecznym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki wieloparametrowe do pary wodnej w formie papierowego paska bez laminatu?

Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźniki zmieniające kolor z niebieskiego na czarny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Czy Zamawiający zgodzi się na testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 2

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  10 cm?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Zadanie nr 4. Poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki w postaci paska z przesuwalną substancją wskaźnikową oraz dołączony oddzielnie kompatybilny przyrząd PCD do kontroli penetracji parą wodną z wbudowaną wężownicą o średnicy 1 mm i długości 1,5m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu samoprzylepności testów?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na jednoelementowy przyrząd do wykrywania pozostałości białkowych na poziomie od 20ug w czasie od 1 minuty? Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy.

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki wieloparametrowe, zmieniające kolor z różowego na niebieski?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Czy Zamawiający zgodzi się na wskaźniki pakowane po 250 sztuk?

Odpowiedź: Tak dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem 2 miejsc po przecinku.

- Dotyczy Zadanie 4 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmy do sterylizacji plazmowej ze wskaźnikiem, nie zawierające szkodliwych metali ciężkich ani lateksu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmy pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego i zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem 2 miejsc po przecinku.

- Dotyczy Zadanie 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebki podezynfekcyjne o następujących parametrach:

-materiał w postaci folii polipropylenowej

-grubość folii 50 um

-naprężenie rozciągające liniowe ≥33 MPa

-temperatura mięknienia materiału 120 st C

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 150x250mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 200x300mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie 10 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 300x500mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

- Dotyczy Zadanie 10 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na torebkę w rozmiarze 400x500mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Zestaw 4

Dotyczy wzoru umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6ust. 1 i 4 poprzez nadanie mu brzmienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za zwłokę w dostarczeniu towaru- w wysokości 0,2 % wartości netto danego zamówienia- za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

b) za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy odnoszącej się do danego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł już ten zapis w projekcie umowy i brzmi on następująco-   „za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy w wysokości         10 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy odnoszącej się do danego zadania”

4. Kary umowne mogę być potrącane na bieżąco z wynagrodzenia wykonawcy (kolejnych faktur) bez konieczności składania odrębnych świadczeń- na co wykonawca wyraża zgodę. Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 5 o treści: 
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust.4 poprzez nadanie mu brzmienia:
Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub trzykrotnej zwłoki w dostarczeniu towaru tj. po terminie określonym w § 4 ust. 2 trwającej więcej niż 3 dni robocze, zachowując uprawnienia do naliczania kar przewidzianych w § 6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 13 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza zapis do aktualnie obowiązującego projektu umowy.

BYŁO:

- Termin składania ofert: 14.01.2021r.  –  godzina  11 : 00

- Termin otwarcia ofert: 14.01.2021r.  –  godzina  11 : 15

JEST:

- Termin składania ofert: 15.01.2021r.  –  godzina  11 : 00

- Termin otwarcia ofert:  15.01.2021r.  –  godzina  11 : 15

W załączeniu przesyłam zmieniony i  aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do projektu umowy.

Podstawa prawna korespondencji:  art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 z późn. zm.).

W imieniu zamawiającego:

Z upoważnienia :

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

kierownik Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem

Maria Magoń