**Szafa formalinowa - wentylowana:**

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

1. Szerokość ok. 120 cm,
2. Wentylowana,
3. Obudowa ze stali nierdzewnej,
4. Drzwi podwójne, przeszklone.