Szafa na odczynniki łatwopalne - wentylowana:

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

- Szafa ognioodporna min. 30 min przeznaczona do przechowywania materiałów łatwopalnych,

- Uszczelki termiczne drzwi,

- Otwory do podłączenia wentylacji,

- Szerokość ok. 120 cm.