Wentylowane dygestorium do wykonywania bad. INTRA:

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

Opcja nadblatowa:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej,

- Oświetlenie LED,

- Hartowana szyba.

Dygestorium:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej,

- System filtracji oparów,

- Elektrycznie sterowana przednia szyba,

- Lampa UV,

- Wentylatory.

Wyposażenie:

- Filtry,

- Krzesło