Stół formalinowy do pobierania materiału tkankowego:

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

- Stół wykonany ze stali nierdzewnej,

- Podłączenie do wentylacji zewnętrznej,

- Oświetlenie

- System alarmowy poziomu napełnienia zbiornika formaliną.

Wyposażenie:

- Zlew,

- Zbiorniki na czystą i brudną formalinę

- Młynek rozdrabniający,

- Filtry,

- Krzesło.