Zautomatyzowana barwiarko - nakrywarka:

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

- Barwiarka i nakrywarka jako dwa osobne urządzenia

Barwiarka:

- Urządzenie przeznaczone do barwienia preparatów histopatologicznych oraz cytologicznych,

- System zapobiegający mieszaniu się materiału histopatologicznego i cytologicznego,

- Całkowita ilość stacji min. 25,

- Wbudowany UPS lub możliwość podłączenia zewnętrznego zabezpieczenia UPS,

- Koszyczki na szkiełka o pojemności minimum 20 sztuk szkiełek na koszyk.

Nakrywarka:

- Możliwość rozróżniania preparatów histologicznych oraz cytologicznych,

- Koszyczek o pojemności min. 20  preparatów

- Możliwość użycia szkiełek nakrywkowych w min. 3 różnych rozmiarach

- Możliwość przerwania procesu nakrywania i jego wznowienie.

Wyposażenie:

- Koszyki

- Pojemniki na odczynniki