Załącznik  nr 1  do  ogłoszenia

Znak: Wsz-DAG/ZKS/03/2025

z dnia 10.03.2025r.

WYKAZ ASORTYMENTU DO SPRZEDAŻY

| l.p. | Nazwa | Lokalizacja | Producent / Typ / model | Nr seryjny | Ilość | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Angiograf |  |  |  |  |  |
| 1. | Angiograf | Sala badań | Toshiba / CF-i INFX-8000V/G1 | G1D16X2027 | 1 | 2016 |
|  | Lampa RTG | Sala badań | Canon / DSRX – T7444GDS | 24F314RU | 1 | Czerwiec 2024 |
|  | Statyw podłogowy | Sala badań | CAS-880A | A1C16X2300 | 1 | 2016 |
|  | Generator X-RAY | Sala badań | XTP-8100XG | 99A16X2682 | 1 | 2016 |
|  | Stół pacjenta | Sala badań | CAT-850B | 99J16X4164 | 1 | 2016 |
|  | Kolimator | Sala badań | BLA-900C | 99D16X2387 | 1 | 2016 |
|  | Detektor | Sala badań | TFP-800A/C1/C1 FPD | C1A16X2031 | 1 | 2016 |
|  | Wymiennik ciepła FPD | Sala badań | SAS-05A | 16102681 | 1 | 2016 |
|  | Konsola | Sala badań | DFP-8000B/B2 | B2A16X2444 | 1 | 2016 |
| II. | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Monitory w Sali badań |  |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie 4 monitorowe | Sala badań | MSF-04A | 99D16X2080 | 1 | 2016 |
|  | Monitor 19’’ grayscale | Sala badań | SM D19102TC | HXH5004251 HXH5004253 | 1 | 2016 |
|  | Monitor | Sala badań | EIZO OR EX190 | 1SHXH9001009 | 1 | 2016 |
|  | Monitor (od hemodynamiki) | Sala badań | Barco MDRC-1119 | 9380039416 | 1 | 2016 |
|  | Monitory w sterowni: |  |  |  |  |  |
|  | Monitor kolorowy | Sterownia Monitor nr 1 od lewej | Colour monitor CDL2013A-1A | L630001699 | 1 | 2016 |
|  | Monitor 19’’ grayscale | Sterownia Monitor nr 2 od lewej | Eizo SCD19102D | 10000001895 | 1 |  |
|  | Monitor 19’’ grayscale | Sterownia Monitor nr 3 od lewej | SM D19102TC | HXH5004252 | 1 | 2016 |
|  | Stacja hemodynamiczna | Sterownia | Horizon XVu lite system | 8881610066X | 1 | 2016 |
|  | Monitor 19’’ | Sterownia Monitor nr 4 od lewej | NEC EA193Mi-BK | O3AO5156TB | 1 |  |
|  | Monitor 19’’ | Sterownia Monitor nr 5 od lewej | NEC EA193Mi-BK | 66A00015TB | 1 | 2016 |
|  | Komputer sterujący | Sterownia | - - - | S4T30173 | 1 | 2016 |
|  | Moduł CFE | Sterownia | - - - | 9977868400007 | 1 | 2016 |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu | Magazyn | ACIST Cvi | 30000510 | 1 | 2016 |
|  | Głowica wstrzykiwacza kontrastu | Magazyn | Injector Head | 30000283 | 1 | 2016 |
|  | Panel kontrolny | Magazyn | - - - | EP0028490 | 1 | 2016 |
|  | POSTPROCESSING (ANGIO WORKSTATION) wraz z aplikacjami klinicznymi: | Sterownia |  |  |  |  |
|  | Komputer stacji roboczej | Sterownia – koło UPS | XIDF-AWS801/G2 | G2A16X2122 | 1 | 2016 |
|  | Dodatkowe wyposażenie: | Sala badań |  |  |  |  |
|  | Osłona RTG na dolne części ciała – parawan gumowy | Sala badań | n.d. | n.d. | 1 | 2016 |
|  | Interkom 2-kierunkowy | Sterownia | n.d. | n.d. | 1 | 2016 |
|  | Zestaw fantomów do testów podstawowych | Magazyn | n.d. | n.d. | 1 | 2016 |
|  | Maszynownia: | Sala badań | Zgodnie z dokumentacją fotograficzną |  |  |  |
|  | Cena za angiograf wraz z oprzyrządowaniem: | 162 360,00 zł |  |  |  |  |